福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

网上竞价文件

项目编号：鑫达岩字招（2026）031号

项目名称：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司工业空调机采购项目

采 购 人：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

龙岩市鑫达工程管理有限公司

二〇二六年四月

第一章 网上竞价邀请

龙岩市鑫达工程管理有限公司受福建龙岩锦泰工贸有限责任公司的委托，现通过网上竞价的方式选择福建龙岩锦泰工贸有限责任公司工业空调机采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：鑫达岩字招（2026）031号

2.项目名称：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司工业空调机采购项目

3.网上竞价货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2026年04月28日 09:00:00

报名截止时间：2026年05月06日 17:00:00

网上竞价开始时间：2026年05月07日 09:00:00

网上竞价截止时间：2026年05月07日 11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

- 信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

- 本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章，随竞价材料上传。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为4500元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：龙岩市鑫达工程管理有限公司

开 户 行：福建龙岩农村商业银行金源支行

账 号：9090234030010000187437

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：

成交供应商应按照以下规定，向招标代理机构缴纳代理服务费：竞价文件内若有冲突条款的，以本条规定为准。根据闽狱采购[2018]3号《关于转发规范政府采购代理机构管理的通知》标准收取代理费：

①以成交金额为计算基数；

②招标代理服务收费实行累进法计算：成交金额（万元）收费费率标准50（含，下同）以下按1%。

③代理服务费的缴纳方式：

代理服务费由成交供应商在代理机构领取成交通知书时支付代理服务费，代理服务费以银行转账或现金等付款方式。

10.联系方式

采购人：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

地  址：福建省龙岩市新罗区凤凰北路2号

联系人及电话：赖先生、0597-5309186

采购代理机构：龙岩市鑫达工程管理有限公司

地  址：福建省龙岩市新罗区登高西路163号930室

联系人及电话：陈飞、0597-2582288

公司网址：www.lyxdgc.com

电子邮箱：lysxd0597@163.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），龙岩市鑫达工程管理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

（1）福建省国资采购平台，网址：（https://ygcg.fjcqjy.com/）。

（2）龙岩市鑫达工程管理有限公司(www.lyxdgc.com )。

第二章 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： / 。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.供应商在网上竞价开始时未被列入福建省监狱管理局及其下属单位黑名单。须提供承诺函，格式详见第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台【龙岩市鑫达工程管理有限公司网站（网址：www.lyxdgc.com）】上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：www.lyxdgc.com）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%）[即本项目供应商首次提交的报价下浮率须高于3%以上（不含3%）]，否则视为无效报价。（如供应商首次提交的报价未按竞价文件要求低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%）[即供应商首次提交的报价下浮率未按竞价文件要求高于3%以上（不含3%）]，继续在竞价平台上参与竞价、最终报价为最低者[即最终报价下浮率为最高者]，该供应商仍然不能成为本项目的供应商；当最低报价供应商的报价[即最高报价下浮率供应商的报价下浮率]不符合竞价要求时，则第二低价报价[即第二高报价下浮率]的供应商成为本项目的供应商。）

在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额[即该供应商的每一次报价下浮率必须高于自己上一次的报价下浮率]，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、3套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

## 一、项目概况：

（一）本项目为福建龙岩锦泰工贸有限责任公司工业空调机采购，拟采购18套工业空调，成交人提供的所有产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新产品。

（二）本次施工区域位于采购人管理场所内部，属于特殊监管场所，施工时段及施工方式受限（每日有效施工时间约为5-6小时，女性施工人员无法进入监管区域内，工具及人员进出监管区均需提前报批并逐个清点登记，服务人员进入监管区时不得携带香烟、打火机、钱包、手机、电子通信工具等违禁品），供应商报价时应综合考虑用工成本及工期。因监管区域为特殊要求场所，监管区内施工有不同于普通场所的特点，供应商在编制响应文件前务必认真阅读，报价中须充分考虑此因素，避免造成不必要的损失。

（三）采购标的一览表

| 合同包 | 序号 | 品目编码及品目名称 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 最高限价金额（元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | A02052305空调机组 | 福建龙岩锦泰工贸有限责任公司工业空调机采购项目 | 1.00 | 批 | 450000 | 否 |

报价明细清单：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 工业单冷机主机 | 18 | 套 |
|  | 1-2 | 冷却塔 | 3 | 套 |
|  | 1-3 | 分支供水/回水管 | 80 | 米 |
|  | 1-4 | 主循环管 | 745 | 米 |
|  | 1-5 | 循环泵 | 3 | 套 |
|  | 1-6 | 冷凝水管 | 384 | 米 |
|  | 1-7 | 冷却塔电箱 | 3 | 套 |
|  | 1-8 | 内外机电源线 | 1050 | 米 |
|  | 1-9 | 水塔开关 | 3 | 套 |
|  | 1-10 | 水泵开关 | 3 | 套 |
|  | 1-11 | 主机开关 | 18 | 套 |
|  | 1-12 | 辅材 | 18 | 套 |

（三）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（四）报价要求

1、供应商应按项目总价报价，在符合采购需求且报价有效的前提下，总报价最低者成交。

2、供应商响应文件须完整填报所投产品品牌、规格/型号、生产厂家等信息，缺项、漏项或信息不全的，否则视为无效响应。

3、竞价过程中，供应商每次报价必须比自己上次的报价低。

4、符合以上相关要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。

5、供应商已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、合同期内不调价。成交人不得擅自增加、变更、提高结算项目及结算标准。供应商应充分考虑因合同期间的总价费用风险并承担带来的经营风险。

二、技术和服务要求

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 工业单冷机主机 | 18 | 套 | 1.制冷量≥35KW； 2.最大风量≥7000m³/h; 3.电压/电流：380V；电流≥11A； 4.送风距离：15-20米； 5.采用R22冷媒； 6.采用离心风机； 7.具有高低压保护； 8.具有过载保护； 9.具有防冻结保护； 10.具有压缩机延时保护； 11.额定功率：≥6KW； 12.外壳为热镀锌板材质，底板为双层不锈钢材质； 13.采用涡旋式压缩机； 14.冷凝器采用纯铜厚度为≥1.0mm铜管； 15.冷凝器整体为三排铜管L型布局； 16.采用四孔射流风口，风口直径≥150mm; 17.具备除尘、除湿、通风、制冷四个功能 |
|  | 1-2 | 冷却塔 | 3 | 套 | - 1.流量≥60t/h； - 2.支柱数量≥:8支； - 3.外壳材料：玻璃钢，厚度：4mm±0.2mm； - 4.功率≥1.5KW； - 5.含法兰、活接、直接、弯头等； |
|  | 1-3 | 分支供水/回水管 | 80 | 米 | 1.材料符合国标PPR管要求； 2.含弯头、三通、直接等； |
|  | 1-4 | 主循环管 | 745 | 米 | 1.材料符合国标PPR管要求； 2.含弯头、三通、直接等； |
|  | 1-5 | 循环泵 | 3 | 套 | 1.流量≥60m³/h； 2.扬程≥30m； 3.功率≥7.5KW； 4.转速≥1450转/分钟； 5.泵体铸铁HT200，叶轮不锈钢； 6.含法兰、接头、垫片等； |
|  | 1-6 | 冷凝水管 | 384 | 米 | 1.材料符合国标PVC管要求； 2壁厚：≥3.5mm； - 3.含保温棉、弯头、三通、直接等； |
|  | 1-7 | 冷却塔电箱 | 3 | 套 | 1.规格：800mm±10mm×1000mm±10mm×200mm±10mm； 2.材质不锈钢板，壁厚≥1mm； 3.配套标准安装附件。 |
|  | 1-8 | 内外机电源线 | 1050 | 米 | 1.材料符合相关国标要求； 2.规格：≥（3×4+1×1.5）-PE1.5 3.YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆； 4.含接头、线管、弯头等；； 5.每台单独电线到电箱，独立控制； |
|  | 1-9 | 水塔开关 | 3 | 套 | 1.材料符合相关国标要求； 2.电流：≥25A； 3.相数：三相； 4.含接头、固定块等； |
|  | 1-10 | 水泵开关 | 3 | 套 | 1.材料符合相关国标要求； 2.电流：≥63A； 3.相数：三相； 4.含接头、固定块等； |
|  | 1-11 | 主机开关 | 18 | 套 | 1.材料符合相关国标要求； 2.电流：≥63A 3.相数：三相； 4.含接头、固定块等； |
|  | 1-12 | 辅材 | 18 | 套 | 1.按实际安装需求配套； 2.含升降机、丝杠、叉车、墙面开孔等； |

备注：上述参数涉及尺寸、体积、重量等数据的，除有明确要求外，允许数据正负偏离5%，允许性能正偏离。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、交付地点：福建省龙岩市新罗区凤凰北路2号，具体以采购人指定地点为准。

2、交货时间：合同签订后30天（自然日）内完成供货安装并调试完毕，具备试运行条件。

3、交货条件：初验合格交付试运行。

4、履约保证金:

履约保证金百分比：合同金额的5 %。说明：成交人在签订合同前以银行转账或无条件银行保函的形式向采购人缴纳合同总金额5%作为履约保证金。履约保证金在5年售后维保期满后且成交人无违约的前提下10个工作日内无息退还。

- 5、合同支付方式：货物安装、调试、验收合格后，成交人提交增值税专用发票等请款材料，达到付款条件起10日内，采购人支付合同总金额的100%

6、供应商提供的报价总价须包含但不限于所需人工、设备、施工机械（器械）使用费、生产费、运输费、设备运输吊装费、安全措施费（包括但不限于高空费）、安装费、安装辅助材料费（包括但不限于打孔、铜管、支架、排水管、空开、电源线等辅助材料所有费用）、开路埋管施工费、配套器件费、因安装工作不连续而造成的窝工费、调试费、培训费、售后保修服务费、税金及合同明示或暗示的风险责任和义务等一切与本项目相关的所有费用，采购人不再支付其他费用。

7、运输和包装要求

（1）包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

（2）包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交人负责。

（3）包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

（4）货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交人提交具体清单给采购人确认。专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

（5）成交人负责将所有货物送至采购人地点并安装调试。

8、安装及安全问题

（1）负责安装：每个安装位置必须按采购人指定的位置，安装时不得破坏原有结构和外观（安装空调时与采购人协商确须打洞等情形除外）。成交人在供货时应根据现场实际情况增长排水管、铜管、室内外机电源线、通讯线等安装的辅材及其安装需要的辅助服务（拆除修复防盗网、打孔、高层搬运和高空作业等）相关费用均包含在响应文件报价中，由成交人承担，采购人不再另行支付相关费用，同时增加的材料质量须不低于制造商原装的材料质量。安装施工过程不能影响采购人的正常作息并及时清理现场卫生。成交人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场至指定位置，清理妥当，费用已含在成交价内。

（2）安全要求：成交人全权负责保修期内非采购人人为因素引起的设备本身及安装产生的安全问题，若出现任何安全事故，由成交人自行负责，给采购人造成的损失，由成交人负责赔偿。

（3）成交人负责组织专业技术人员进行货物安装。成交人作业期间，应遵守法律法规、遵守采购人规章制度，人员须统一着公司服装、挂牌上岗、态度良好，不得有与采购人工作人员发生肢体冲突、谩骂采购人工作人员等不良行为。

（4）成交人向采购人提供安装和维护所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

（5）成交人应在空调上粘贴成交人专属标签，标签上应有服务热线电话号码。

本项目为交钥匙工程，上述采购货物数量、技术参数及要求已包含并不限于人工、材料设备、机械使用、包含可能存在的开槽，墙面恢复等所有费用，清单里未列明但因项目建设需要的其他主材、辅材等材料设备及相关配套费用由供应商自行承担；项目实施过程中，实际安装情况以采购人要求的为准。

9、验收

所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、竞价文件、响应文件等有关部分内容进行验收，采购人有可能做破坏性实验以检查材料是否符合竞价文件要求。采购人有权抽检，将随机抽选部分成交产品委托有检测或检验或试验资质的第三方机构进行检测、检验或试验。抽检不合格的，采购人有权拒收全部货物，并终止合同，没收履约保证金，造成采购人经济损失的，成交人应予赔偿。抽检所产生的检测、检验或试验费用等由成交人承担。对于成交人已安装部分，采购人有权要求成交人限期拆除，逾期拆除的采购人有权自行或聘请他人拆除，相关费用全部由成交人承担。

验收程序和方法:

（1）货物验收前，成交人须提供完整的技术资料(包括产品中文说明书、中文采购人手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。所供空调应提供产品合格证（符合国家相关行业质量标准规格），应为全新原装未启封的(未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出产序列号等)，不得使用二手设备（包括翻新机）。

（2）初验收：货物送至采购人安装现场后，由采购人及成交人双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。

（3）最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后符合要求的，最终验收通过；不合格的，成交人必须无条件更换货物，并重新调试运行；重新调试运行时限为30天，期满仍未能符合要求通过验收的，采购人有权终止合同，将相关设备全部做退货处理，并要求成交成交人支付合同金额30%的违约金。退货产生的费用等均由成交人承担。

（4）验收结果经双方签字确认。如发现设备与合同规定不符，采购人有权拒绝接受并向成交人提出索赔。如货物在售后期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人有权向成交人提出索赔。

10、售后服务

（1）整机保修5年，自验收合格后起计算。提供全面的售后服务，包含且不仅限于空调机、加氨等。售后期内，须按合同条款提供售后服务，非因采购人操作不当造成要更换的零配件及产品由成交人负责包修、包换。

（2）成交人在售后期内须提供上门维修服务，产品使用发生故障时成交人在接到采购人故障通知后2小时内响应，并在24小时内到达现场，负责修理或更换有缺陷的零部件或产品，对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。在售后期内出现产品质量问题(同一故障发生二次)，采购人则有权要求更换产品，更换的售后期从更换之日起相应顺延。如在一个月内同一台机子出现故障达两次，成交人应在3天内更换同品牌、同型号规格空调新机（若因不再生产，则可用主要参数更优的其他型号规格产品替代，但须报经采购人同意），此产生的一切费用均由成交人承担。

（3）成交人在保修期内应承担设备自身运行中保养、维护、所需的配件及故障维修等所产生的一切费用。

11、专利权及知识产权

（1）成交人提供的货物应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，成交人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交人应赔偿采购人全部损失。
    （2）若成交人提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交人成交资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

12、违约责任

（1）成交人不得将项目转包或分包他人，否则视为违约，采购人有权单方终止合同，并没收履约保证金，要求成交人支付合同金额20%的违约金。

（2）未经采购人同意成交人单方解除合同，或拒绝供货的，采购人有权没收全额履约保证金，要求成交人支付合同金额20%的违约金；对采购人造成损失的，成交人还应给予相应赔偿。

（3）因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交人应承担一切损害赔偿、法律责任。成交人所供货物品牌、规格、型号、性能等技术质量参数不符合竞价文件要求及投标响应的，采购人有权拒收，并终止合同，没收履约保证金，造成采购人经济损失的，成交人应予赔偿。

（4）成交人不能按合同约定时限供货并完成安装调试的，成交人应按日支付给采购人合同金额0.5%的违约金；逾期超过10日的，采购人除了有权要求成交人按日支付合同金额0.5%的违约金外，还有权拒收，并终止合同，没收履约保证金, 造成采购人经济损失的，成交人应予赔偿。对于成交人已安装部分，采购人有权要求成交人限期拆除，逾期拆除的采购人有权自行或聘请他人拆除，相关费用全部由成交人承担。

（5）成交人不能按合同数量交付并完成安装调试的，采购人有权要求成交人限期补足，补货期间成交人应按缺货对应金额支付给采购人1倍的违约金；逾期补货超过10日的，成交人除了按缺货对应金额支付给采购人1倍的违约金外，采购人有权拒收，并终止合同，没收履约保证金，造成采购人经济损失的，成交人应予赔偿。终止合同的，对于成交人已安装部分，采购人有权要求成交人限期拆除，逾期拆除的采购人有权自行或聘请他人拆除，相关费用全部由成交人承担。

（6）采购人依约采取拒收货物或者退、换货等措施的，成交人承担因此发生的一切损失费用，包括但不限于运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（7）成交人除存在本条款第1项、第2项情形并承担相应责任外，成交人未履行或未完全履行本竞价文件其他要求或成交人竞价响应的，每违约一次应向采购人支付违约金3000元，若因此给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所受的损失；累计超过三次的，扣除全部履约保证金。

（8）在合作期间，成交人必须遵守采购人的各项规章制度，如有进出监区的必须提供合法证件，成交人运送物资进入采购人所在监区的车辆、人员不得私自离开指定的区域，不得与犯人及犯人家属有违反监狱规定的接触，不传递物品及信息如：手机、毒品、酒类、黄色书刊及图片、刀具、绳索、打火机、有价证券、信用卡、数码产品等一切物品，一旦发现有上述违规行为，采购人有权终止合同并没收履约保证金；若触犯法律移送司法机关处理。

（9）成交人不得给予采购人工作人员或其他相关人员任何形式不正当利益，在招投标、合同履行过程中，发现成交人以违规方式成交的，或成交人有行贿等违法行为，一经发现的,采购人将终止合同并没收履约保证金。

（10）成交人要认真遵守国家保密法律、法规和采购人相关规章制度，履行保密、保守义务；其进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，严格履行保密义务，所获得的采购人所有信息（包括并不限于工作信息）应严格保守，未经甲方允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密和采购人相关信息，严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，采购人根据成交人存在的前述违约行为（包括故意或过失）或因前述违约行为（包括故意或过失）造成采购人相关后果等实际情况，除了有权要求成交人承担相应法律责任外，还有权要求成交人偿付合同货款20%的违约金；造成采购人损失的，成交人还应予以赔偿。本条款不因合同届满或解除而失效。

（11）除本项目有其他明确约定外，成交人不得以设备停产、产品升级等任何理由要求变更所投报的设备品牌及型号，否则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并要求成交人支付给采购人本项目成交金额20%的违约金。

（12）对成交人应支付的违约金，采购人有权从未付的货款中扣抵，不足扣抵的，采购人通过法律等其他途径主张权利。

（13）上述违约责任内容与本项目中其他约定有冲突的，违约责任按就高不就低原则处理。

13、不可抗力

（1）因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

14、合同纠纷处理方式

双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地的龙岩仲裁委员会申请仲裁。

15、其他事项

（1）除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则成交人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

（2） 因成交人未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、仲裁服务费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。

（3） 通知与送达：

成交人确认其送达地址为：  （说明：竞价时成交人无需填写，在签订采购合同时提供即可，本条款其他空格按本说明执行），联系人：      ，联系电话：      ，微信：      ，邮箱：      。以上约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是本项目各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被送达主体实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

16、为保障成交人全面诚信参与采购项目和合同履约，成交人截止至本竞价公告发布之日起前三年内有下列情形之一的，不得参加本项目竞价，否则视为无效响应：

（1）在参与采购人组织的采购项目中，存在相应采购项目出现不予退还竞价保证金情形的；

（2）在参与采购人组织的同一个采购项目中，以同一事由或类似事由质疑（含投诉）两次均不成立后仍继续质疑（投诉）的；

（3）在履行采购人组织的采购合同过程中，因各种违约行为被采购人没收履约保证金，或扣罚违约金或索赔赔偿金总计在10000元或以上的。注：以上行为能确定时间的以确定时间计算，不能有效计算时间的以其项目采购公告发布时间计算。

17、在本项目竞价过程中，成交人有下列情形之一的，将自动被列入采购人（本条款所称采购人特指福建省闽西监狱和福建龙岩锦泰工贸有限责任公司，下同）自行采购项目（政府采购限额标准以下的采购项目）不良行为记录名单三年，从本项目结果公告之日起算，禁止其参与采购人自行采购项目。

（1）存在本竞价过程中不予退还竞价保证金情形的；

（2）存在本竞价过程中以同一事由或类似事由质疑（含投诉）两次均不成立后仍继续质疑（投诉）的；

（3）存在本竞价过程中因各种违约行为被采购人没收履约保证金，或扣罚违约金或索赔赔偿金总计在10000元或以上的。

- 附件1：                           单位保密协议

甲方：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

乙方：

乙方与甲方进行业务接触时，知晓甲方（本保密涉及内容包含甲方及甲方的相关管理机关福建省闽西监狱的保密内容及要求，下同）的文件、资料、数据、信息及存储信息各类设备、载体均具有高度保密性；甲方工作人员也充分告知乙方所参与、知悉的甲方有关工作属于国家秘密的范围，乙方依法负有保守国家秘密的义务，不得有任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规和甲方关于保密工作规章制度要求的行为。

双方一致同意共同履行如下保密协议：

1.乙方承诺在订立合同过程中知悉、取得甲方相关业务信息、资料（包括但不限于：软件系统，各类书面材料，电子数据，采购数据、工作部署、安排、情况等，下同）后，无论合同是否成立、履行，均不得不正当地使用或以泄露、遗失、告知、公布、发表、传授、转让等方式使任何第三者知悉、取得。

2.在乙方持有、使用甲方相关资料的法定条件消失后或乙方不得持有、使用甲方相关资料的情形出现时，乙方应当立即将所有资料交还甲方，不得以恢复、复制、记录、存储等方式继续持有相关资料，甲方应对乙方交还资料的工作予以积极督促、配合，提供便利；

3.乙方须自觉遵守国家有关保密法律法规和甲方关于保密工作的规章制度；

4.乙方对本公司工作人员所知悉和持有的甲方资料、信息，根据实际情况采取有效的保密防范措施和教育，不留泄密隐患，在保密信息解密之前，知悉和管理信息的乙方具体工作人员对涉密信息负有保密责任。乙方需为乙方有关人员的保密职责和侵权责任等行为负责；

5.乙方接触甲方业务工作的人员离岗、离职前，由乙方对其实行脱密期保守相关秘密的教育培训，并留存脱密教育的相关工作记录；

6.甲、乙双方工作接触终止后，乙方应依国家法律规定自觉履行保密义务，甲方应对乙方进行必要的保密提示和监督。乙方及其工作人员在履行职责中违反上述协议的，甲方有权追究乙方及其相关人员承担相应法律责任, 有权解除双方签订的所有合作协议，有权视情要求乙方偿付本项目合同金额20%的违约金，造成甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

甲方（签字并盖章）：                   乙方（签字并盖章）：

年    月    日                 年    月    日

- 附件2:                              保密承诺书

本人所属或授权代理的公司与甲方福建龙岩锦泰工贸有限责任公司正在履行相关采购合同,在办理合同相关事务中，本人了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任（本保密涉及内容包含甲方及甲方的相关管理机关福建省闽西监狱的保密内容及要求，下同）。本人郑重承诺：

一、认真遵守国家保密法律、法规和福建龙岩锦泰工贸有限责任公司相关规章制度，履行保密义务；

二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

三、不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体，不违规将福建龙岩锦泰工贸有限责任公司工作文件等内部资料泄露出去；

四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密和福建龙岩锦泰工贸有限责任公司相关信息（包括但不限于工作信息）；

五、未经福建龙岩锦泰工贸有限责任公司审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；

违反上述承诺，除了我所属或代理的公司按合同约定承担相关责任外，我自愿承担有关法律后果，自愿向福建龙岩锦泰工贸有限责任公司支付本人违反上述保密承诺的违约金20000元。

承诺人签名：

年     月      日

第四章  合同参考文本

福建龙岩锦泰工贸有限责任公司工业空调机采购项目

采购合同

| 甲 方： | 福建龙岩锦泰工贸有限责任公司 | 乙 方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方地址： | 福建省龙岩市新罗区凤凰北路2号 | 乙方地址： |  |

合同编号：

签订地点：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

签订日期：     年   月    日

甲方委托龙岩市鑫达工程管理有限公司对福建龙岩锦泰工贸有限责任公司工业空调机采购项目进行网上竞价采购。根据竞价结果，乙方为成交人，现依照竞价文件、响应文件的内容，双方达成如下协议：

一、项目概况

| 序号 | 品目编码及品目名称 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 项目成交金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02052305 | 福建龙岩锦泰工贸有限责任公司工业空调机采购项目 | 1.00 | 批 | 大写： （¥ 元） |

- 报价明细：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 工业单冷机主机 | 18 | 套 |  |  |  |
|  | 1-2 | 冷却塔 | 3 | 套 |  |  |  |
|  | 1-3 | 分支供水/回水管 | 80 | 米 |  |  |  |
|  | 1-4 | 主循环管 | 745 | 米 |  |  |  |
|  | 1-5 | 循环泵 | 3 | 套 |  |  |  |
|  | 1-6 | 冷凝水管 | 384 | 米 |  |  |  |
|  | 1-7 | 冷却塔电箱 | 3 | 套 |  |  |  |
|  | 1-8 | 内外机电源线 | 1050 | 米 |  |  |  |
|  | 1-9 | 水塔开关 | 3 | 套 |  |  |  |
|  | 1-10 | 水泵开关 | 3 | 套 |  |  |  |
|  | 1-11 | 主机开关 | 18 | 套 |  |  |  |
|  | 1-12 | 辅材 | 18 | 套 |  |  |  |

- 技术服务及要求：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 工业单冷机主机 | 18 | 套 | 1.制冷量≥35KW； 2.最大风量≥7000m³/h; 3.电压/电流：380V；电流≥11A； 4.送风距离：15-20米； 5.采用R22冷媒； 6.采用离心风机； 7.具有高低压保护； 8.具有过载保护； 9.具有防冻结保护； 10.具有压缩机延时保护； 11.额定功率：≥6KW； 12.外壳为热镀锌板材质，底板为双层不锈钢材质； 13.采用涡旋式压缩机； 14.冷凝器采用纯铜厚度为≥1.0mm铜管； 15.冷凝器整体为三排铜管L型布局； 16.采用四孔射流风口，风口直径≥150mm; 17.具备除尘、除湿、通风、制冷四个功能 |
|  | 1-2 | 冷却塔 | 3 | 套 | - 1.流量≥60t/h； - 2.支柱数量≥:8支； - 3.外壳材料：玻璃钢，厚度：4mm±0.2mm； - 4.功率≥1.5KW； - 5.含法兰、活接、直接、弯头等； |
|  | 1-3 | 分支供水/回水管 | 80 | 米 | 1.材料符合国标PPR管要求； 2.含弯头、三通、直接等； |
|  | 1-4 | 主循环管 | 745 | 米 | 1.材料符合国标PPR管要求； 2.含弯头、三通、直接等； |
|  | 1-5 | 循环泵 | 3 | 套 | 1.流量≥60m³/h； 2.扬程≥30m； 3.功率≥7.5KW； 4.转速≥1450转/分钟； 5.泵体铸铁HT200，叶轮不锈钢； 6.含法兰、接头、垫片等； |
|  | 1-6 | 冷凝水管 | 384 | 米 | 1.材料符合国标PVC管要求； 2壁厚：≥3.5mm； - 3.含保温棉、弯头、三通、直接等； |
|  | 1-7 | 冷却塔电箱 | 3 | 套 | 1.规格：800mm±10mm×1000mm±10mm×200mm±10mm； 2.材质不锈钢板，壁厚≥1mm； 3.配套标准安装附件。 |
|  | 1-8 | 内外机电源线 | 1050 | 米 | 1.材料符合相关国标要求； 2.规格：≥（3×4+1×1.5）-PE1.5 3.YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆； 4.含接头、线管、弯头等；； 5.每台单独电线到电箱，独立控制； |
|  | 1-9 | 水塔开关 | 3 | 套 | 1.材料符合相关国标要求； 2.电流：≥25A； 3.相数：三相； 4.含接头、固定块等； |
|  | 1-10 | 水泵开关 | 3 | 套 | 1.材料符合相关国标要求； 2.电流：≥63A； 3.相数：三相； 4.含接头、固定块等； |
|  | 1-11 | 主机开关 | 18 | 套 | 1.材料符合相关国标要求； 2.电流：≥63A 3.相数：三相； 4.含接头、固定块等； |
|  | 1-12 | 辅材 | 18 | 套 | 1.按实际安装需求配套； 2.含升降机、丝杠、叉车、墙面开孔等； |

- 备注：上述参数涉及尺寸、体积、重量等数据的，除有明确要求外，允许数据正负偏离5%，允许性能正偏离。

- 商务条件：

1、交付地点：福建省龙岩市新罗区凤凰北路2号，甲方指定地点。

2、交货时间：合同签订后30天（自然日）内完成供货安装并调试完毕，具备试运行条件。

3、交货条件：初验合格交付试运行。

4、履约保证金:

履约保证金百分比：合同金额的5%。说明：乙方在签订合同前以银行转账或无条件银行保函的形式向甲方缴纳合同总金额5%作为履约保证金。履约保证金在5年售后维保期满后且乙方无违约的前提下10个工作日内无息退还。

- 5、合同支付方式：货物安装、调试、验收合格后，乙方提交增值税专用发票等请款材料，达到付款条件起10日内，甲方支付合同总金额的100%

6、乙方提供的报价总价须包含但不限于所需人工、设备、施工机械（器械）使用费、生产费、运输费、设备运输吊装费、安全措施费（包括但不限于高空费）、安装费、安装辅助材料费（包括但不限于打孔、铜管、支架、排水管、空开、电源线等辅助材料所有费用）、开路埋管施工费、配套器件费、因安装工作不连续而造成的窝工费、调试费、培训费、售后保修服务费、税金及合同明示或暗示的风险责任和义务等一切与本项目相关的所有费用，甲方不再支付其他费用。

7、运输和包装要求

（1）包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

（2）包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

（3）包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

（4）货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由乙方提交具体清单给甲方确认。专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

（5）乙方负责将所有货物送至甲方地点并安装调试。

8、安装及安全问题

（1）负责安装：每个安装位置必须按甲方指定的位置，安装时不得破坏原有结构和外观（安装空调时与甲方协商确须打洞等情形除外）。乙方在供货时应根据现场实际情况增长排水管、铜管、室内外机电源线、通讯线等安装的辅材及其安装需要的辅助服务（拆除修复防盗网、打孔、高层搬运和高空作业等）相关费用均包含在响应文件报价中，由乙方承担，甲方不再另行支付相关费用，同时增加的材料质量须不低于制造商原装的材料质量。安装施工过程不能影响甲方的正常作息并及时清理现场卫生。乙方安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场至指定位置，清理妥当，费用已含在成交价内。

（2）安全要求：乙方全权负责保修期内非甲方人为因素引起的设备本身及安装产生的安全问题，若出现任何安全事故，由乙方自行负责，给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。

（3）乙方负责组织专业技术人员进行货物安装。乙方作业期间，应遵守法律法规、遵守甲方规章制度，人员须统一着公司服装、挂牌上岗、态度良好，不得有与甲方工作人员发生肢体冲突、谩骂甲方工作人员等不良行为。

（4）乙方向甲方提供安装和维护所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

（5）乙方应在空调上粘贴乙方专属标签，标签上应有服务热线电话号码。

本项目为交钥匙工程，上述采购货物数量、技术参数及要求已包含并不限于人工、材料设备、机械使用、包含可能存在的开槽，墙面恢复等所有费用，清单里未列明但因项目建设需要的其他主材、辅材等材料设备及相关配套费用由乙方自行承担；项目实施过程中，实际安装情况以甲方要求的为准。

9、验收

所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、竞价文件、响应文件等有关部分内容进行验收，甲方有可能做破坏性实验以检查材料是否符合竞价文件要求。甲方有权抽检，将随机抽选部分成交产品委托有检测或检验或试验资质的第三方机构进行检测、检验或试验。抽检不合格的，甲方有权拒收全部货物，并终止合同，没收履约保证金，造成甲方经济损失的，乙方应予赔偿。抽检所产生的检测、检验或试验费用等由乙方承担。对于乙方已安装部分，甲方有权要求乙方限期拆除，逾期拆除的甲方有权自行或聘请他人拆除，相关费用全部由乙方承担。

验收程序和方法:

（1）货物验收前，乙方须提供完整的技术资料(包括产品中文说明书、中文甲方手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。所供空调应提供产品合格证（符合国家相关行业质量标准规格），应为全新原装未启封的(未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出产序列号等)，不得使用二手设备（包括翻新机）。

（2）初验收：货物送至甲方安装现场后，由甲方及乙方双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。

（3）最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后符合要求的，最终验收通过；不合格的，乙方必须无条件更换货物，并重新调试运行；重新调试运行时限为30天，期满仍未能符合要求通过验收的，甲方有权终止合同，将相关设备全部做退货处理，并要求成交乙方支付合同金额30%的违约金。退货产生的费用等均由乙方承担。

（4）验收结果经双方签字确认。如发现设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在售后期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

10、售后服务

（1）整机保修5年，自验收合格后起计算。提供全面的售后服务，包含且不仅限于空调机、加氨等。售后期内，须按合同条款提供售后服务，非因甲方操作不当造成要更换的零配件及产品由乙方负责包修、包换。

（2）乙方在售后期内须提供上门维修服务，产品使用发生故障时乙方在接到甲方故障通知后2小时内响应，并在24小时内到达现场，负责修理或更换有缺陷的零部件或产品，对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。在售后期内出现产品质量问题(同一故障发生二次)，甲方则有权要求更换产品，更换的售后期从更换之日起相应顺延。如在一个月内同一台机子出现故障达两次，乙方应在3天内更换同品牌、同型号规格空调新机（若因不再生产，则可用主要参数更优的其他型号规格产品替代，但须报经甲方同意），此产生的一切费用均由乙方承担。

（3）乙方在保修期内应承担设备自身运行中保养、维护、所需的配件及故障维修等所产生的一切费用。

11、专利权及知识产权

（1）乙方提供的货物应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿甲方全部损失。
    （2）若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

12、违约责任

（1）乙方不得将项目转包或分包他人，否则视为违约，甲方有权单方终止合同，并没收履约保证金，要求乙方支付合同金额20%的违约金。

（2）未经甲方同意乙方单方解除合同，或拒绝供货的，甲方有权没收全额履约保证金，要求乙方支付合同金额20%的违约金；对甲方造成损失的，乙方还应给予相应赔偿。

（3）因产品质量问题造成甲方或任何第三方损害的，乙方应承担一切损害赔偿、法律责任。乙方所供货物品牌、规格、型号、性能等技术质量参数不符合竞价文件要求及投标响应的，甲方有权拒收，并终止合同，没收履约保证金，造成甲方经济损失的，乙方应予赔偿。

（4）乙方不能按合同约定时限供货并完成安装调试的，乙方应按日支付给甲方合同金额0.5%的违约金；逾期超过10日的，甲方除了有权要求乙方按日支付合同金额0.5%的违约金外，还有权拒收，并终止合同，没收履约保证金, 造成甲方经济损失的，乙方应予赔偿。对于乙方已安装部分，甲方有权要求乙方限期拆除，逾期拆除的甲方有权自行或聘请他人拆除，相关费用全部由乙方承担。

（5）乙方不能按合同数量交付并完成安装调试的，甲方有权要求乙方限期补足，补货期间乙方应按缺货对应金额支付给甲方1倍的违约金；逾期补货超过10日的，乙方除了按缺货对应金额支付给甲方1倍的违约金外，甲方有权拒收，并终止合同，没收履约保证金，造成甲方经济损失的，乙方应予赔偿。终止合同的，对于乙方已安装部分，甲方有权要求乙方限期拆除，逾期拆除的甲方有权自行或聘请他人拆除，相关费用全部由乙方承担。

（6）甲方依约采取拒收货物或者退、换货等措施的，乙方承担因此发生的一切损失费用，包括但不限于运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（7）乙方除存在本条款第1项、第2项情形并承担相应责任外，乙方未履行或未完全履行本竞价文件其他要求或乙方竞价响应的，每违约一次应向甲方支付违约金3000元，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失；累计超过三次的，扣除全部履约保证金。

（8）在合作期间，乙方必须遵守甲方的各项规章制度，如有进出监区的必须提供合法证件，乙方运送物资进入甲方所在监区的车辆、人员不得私自离开指定的区域，不得与犯人及犯人家属有违反监狱规定的接触，不传递物品及信息如：手机、毒品、酒类、黄色书刊及图片、刀具、绳索、打火机、有价证券、信用卡、数码产品等一切物品，一旦发现有上述违规行为，甲方有权终止合同并没收履约保证金；若触犯法律移送司法机关处理。

（9）乙方不得给予甲方工作人员或其他相关人员任何形式不正当利益，在招投标、合同履行过程中，发现乙方以违规方式成交的，或乙方有行贿等违法行为，一经发现的,甲方将终止合同并没收履约保证金。

（10）乙方要认真遵守国家保密法律、法规和甲方相关规章制度，履行保密、保守义务；其进入甲方工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，严格履行保密义务，所获得的甲方所有信息（包括并不限于工作信息）应严格保守，未经甲方允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密和甲方相关信息，严禁将甲方工作文件等内部资料泄露出去，甲方根据乙方存在的前述违约行为（包括故意或过失）或因前述违约行为（包括故意或过失）造成甲方相关后果等实际情况，除了有权要求乙方承担相应法律责任外，还有权要求乙方偿付合同货款20%的违约金；造成甲方损失的，乙方还应予以赔偿。本条款不因合同届满或解除而失效。

（11）除本项目有其他明确约定外，乙方不得以设备停产、产品升级等任何理由要求变更所投报的设备品牌及型号，否则甲方有权终止合同，没收履约保证金，并要求乙方支付给甲方本项目成交金额20%的违约金。

（12）对乙方应支付的违约金，甲方有权从未付的货款中扣抵，不足扣抵的，甲方通过法律等其他途径主张权利。

（13）上述违约责任内容与本项目中其他约定有冲突的，违约责任按就高不就低原则处理。

13、不可抗力

（1）因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

14、合同纠纷处理方式

双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的龙岩仲裁委员会申请仲裁。

15、其他事项

（1）除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则乙方应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

（2） 因乙方未履行合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、仲裁服务费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担赔偿责任。

（3） 通知与送达：

乙方确认其送达地址为：       ，联系人：      ，联系电话：      ，微信：      ，邮箱：      。

以上约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是本项目各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被送达主体实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

16、为保障乙方全面诚信参与采购项目和合同履约，乙方截止至本竞价公告发布之日起前三年内有下列情形之一的，不得参加本项目竞价，否则视为无效响应：

（1）在参与甲方组织的采购项目中，存在相应采购项目出现不予退还竞价保证金情形的；

（2）在参与甲方组织的同一个采购项目中，以同一事由或类似事由质疑（含投诉）两次均不成立后仍继续质疑（投诉）的；

（3）在履行甲方组织的采购合同过程中，因各种违约行为被甲方没收履约保证金，或扣罚违约金或索赔赔偿金总计在10000元或以上的。注：以上行为能确定时间的以确定时间计算，不能有效计算时间的以其项目采购公告发布时间计算。

17、在本项目竞价过程中，乙方有下列情形之一的，将自动被列入甲方（本条款所称甲方特指福建省闽西监狱和福建龙岩锦泰工贸有限责任公司，下同）自行采购项目（政府采购限额标准以下的采购项目）不良行为记录名单三年，从本项目结果公告之日起算，禁止其参与甲方自行采购项目。

（1）存在本竞价过程中不予退还竞价保证金情形的；

（2）存在本竞价过程中以同一事由或类似事由质疑（含投诉）两次均不成立后仍继续质疑（投诉）的；

（3）存在本竞价过程中因各种违约行为被甲方没收履约保证金，或扣罚违约金或索赔赔偿金总计在10000元或以上的。

四、合同争议处理方式：

1.甲方及乙方双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地龙岩仲裁委员会提起诉讼。

2.合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

五、其他约定：

本合同一式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执叁份，乙方执壹份。

以下无正文。

| 甲方（签章）： | 福建龙岩锦泰工贸有限责任公司 | 乙方（签章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 单位地址： | 福建省龙岩市新罗区凤凰北路2号 | 单位地址： |  |
| 电话/手机： |  | 电话/手机： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  | 账 号： |  |

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

# 1、网上竞价承诺书

致：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺未被列入福建省监狱管理局及其下属单位黑名单

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：   年  月  日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

# （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

### 4.特定资格要求（若有）

### 5.供应商需提供的其他材料

### （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 工业单冷机主机 | 18 | 套 |  |  |  |
|  | 1-2 | 冷却塔 | 3 | 套 |  |  |  |
|  | 1-3 | 分支供水/回水管 | 80 | 米 |  |  |  |
|  | 1-4 | 主循环管 | 745 | 米 |  |  |  |
|  | 1-5 | 循环泵 | 3 | 套 |  |  |  |
|  | 1-6 | 冷凝水管 | 384 | 米 |  |  |  |
|  | 1-7 | 冷却塔电箱 | 3 | 套 |  |  |  |
|  | 1-8 | 内外机电源线 | 1050 | 米 |  |  |  |
|  | 1-9 | 水塔开关 | 3 | 套 |  |  |  |
|  | 1-10 | 水泵开关 | 3 | 套 |  |  |  |
|  | 1-11 | 主机开关 | 18 | 套 |  |  |  |
|  | 1-12 | 辅材 | 18 | 套 |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称”及“数量”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称”及“数量”）保持一致。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其竞价保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

1、报价一览表

项目编号：

项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 工业单冷机主机 | 18 | 套 |  |  |
|  | 1-2 | 冷却塔 | 3 | 套 |  |  |
|  | 1-3 | 分支供水/回水管 | 80 | 米 |  |  |
|  | 1-4 | 主循环管 | 745 | 米 |  |  |
|  | 1-5 | 循环泵 | 3 | 套 |  |  |
|  | 1-6 | 冷凝水管 | 384 | 米 |  |  |
|  | 1-7 | 冷却塔电箱 | 3 | 套 |  |  |
|  | 1-8 | 内外机电源线 | 1050 | 米 |  |  |
|  | 1-9 | 水塔开关 | 3 | 套 |  |  |
|  | 1-10 | 水泵开关 | 3 | 套 |  |  |
|  | 1-11 | 主机开关 | 18 | 套 |  |  |
|  | 1-12 | 辅材 | 18 | 套 |  |  |
| 响应总价：大写： （小写：¥ ） |  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：