福建龙岩锦泰工贸有限责任公司工业空调机采购项目更正公告

一、项目基本情况

1.项目编号：鑫达岩字招（2026）031号

2.原采购项目名称：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司工业空调机采购项目

3.首次发布公告日期：2026年4月28日

二、更正事项：

1.原网上竞价文件第三章网上竞价内容及要求中

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 工业单冷机主机 | 18 | 套 | 3.电压/电流：380V；电流≥11A； 5.采用R22冷媒； 11.额定功率：≥6KW； |

现更正为

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 工业单冷机主机 | 18 | 套 | 3.电压/电流：380V；电流≤11A； 5.采用R410a冷媒； 11.额定功率：≤6KW； |

2.原网上竞价文件第一章网上竞价邀请中

“报名截止时间：2026年05月06日17:00:00

网上竞价开始时间：2026年05月07日09:00:00

网上竞价截止时间：2026年05月07日11:00:00”

现更正为：

“报名截止时间：2026年05月07日17:00:00

网上竞价开始时间：2026年05月08日09:00:00

网上竞价截止时间：2026年05月08日11:00:00”。

注：其他内容均不变，按照原网上竞价公告及网上竞价文件执行。

三、其他补充事项

本更正公告为网上竞价文件的组成部分，本次更正所涉及的相关内容均予以相应调整变更，对各供应商均具有约束力，除本更正公告明确修改的内容外，其他事项均按照原网上竞价公告及网上竞价文件执行。

四、联系方式

采购人：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

地  址：福建省龙岩市新罗区凤凰北路2号

联系人及电话：赖先生、0597-5309186

采购代理机构：龙岩市鑫达工程管理有限公司

地  址：福建省龙岩市新罗区登高西路163号930室

联系人及电话：陈飞、0597-2582288

公司网址：www.lyxdgc.com

电子邮箱：lysxd0597@163.com

龙岩市鑫达工程管理有限公司

2026年4月29日