福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

网上竞价文件

项目编号：鑫达岩字招（2026）064号

项目名称：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司公厂房附属铝合金设备机房采购及安装

采 购 人：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

龙岩市鑫达工程管理有限公司

二〇二六年八月

第一章 网上竞价邀请

龙岩市鑫达工程管理有限公司受福建龙岩锦泰工贸有限责任公司的委托，现通过网上竞价的方式选择福建龙岩锦泰工贸有限责任公司公厂房附属铝合金设备机房采购及安装的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：鑫达岩字招（2026）064号

2.项目名称：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司公厂房附属铝合金设备机房采购及安装

3.网上竞价货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2026年08月19日 09:00:00

报名截止时间：2026年08月24日 17:00:00

网上竞价开始时间：2026年08月25日 09:00:00

网上竞价截止时间：2026年08月25日 11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

- 信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

- 本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章，随竞价材料上传。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为3000元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：龙岩市鑫达工程管理有限公司

开 户 行：兴业银行龙岩新兴支行

账 号：171030100100860666

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：

成交供应商应按照以下规定，向招标代理机构缴纳代理服务费：竞价文件内若有冲突条款的，以本条规定为准。根据闽狱采购[2018]3号《关于转发规范政府采购代理机构管理的通知》标准收取代理费：

①以成交金额为计算基数；

②招标代理服务收费实行累进法计算：成交金额（万元）收费费率标准50（含，下同）以下按1%。

③代理服务费的缴纳方式：

代理服务费由成交供应商在代理机构领取成交通知书时支付代理服务费，代理服务费以银行转账或现金等付款方式。

10.联系方式

采购人：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

地  址：福建省龙岩市新罗区凤凰北路2号

联系人及电话：赖先生、0597-5309186

采购代理机构：龙岩市鑫达工程管理有限公司

地  址：福建省龙岩市新罗区登高西路163号930室

联系人及电话：陈飞、0597-2582288

公司网址：www.lyxdgc.com

电子邮箱：lysxd0597@163.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），龙岩市鑫达工程管理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

（1）福建省国资采购平台，网址：（https://ygcg.fjcqjy.com/）。

（2）龙岩市鑫达工程管理有限公司(www.lyxdgc.com )。

第二章 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： / 。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.供应商在网上竞价开始时未被列入福建省监狱管理局及其下属单位黑名单。须提供承诺函，格式详见第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台【龙岩市鑫达工程管理有限公司网站（网址：www.lyxdgc.com）】上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：www.lyxdgc.com）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%）[即本项目供应商首次提交的报价下浮率须高于3%以上（不含3%）]，否则视为无效报价。（如供应商首次提交的报价未按竞价文件要求低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%）[即供应商首次提交的报价下浮率未按竞价文件要求高于3%以上（不含3%）]，继续在竞价平台上参与竞价、最终报价为最低者[即最终报价下浮率为最高者]，该供应商仍然不能成为本项目的供应商；当最低报价供应商的报价[即最高报价下浮率供应商的报价下浮率]不符合竞价要求时，则第二低价报价[即第二高报价下浮率]的供应商成为本项目的供应商。）

在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额[即该供应商的每一次报价下浮率必须高于自己上一次的报价下浮率]，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。所上传报价

文件与竞价系统记录不一致的，以竞价系统记录的数据为准。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、3套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

## 一、项目概况：

（一）本项目为福建龙岩锦泰工贸有限责任公司公厂房附属铝合金设备机房采购及安装，安装地点位于福建龙岩锦泰工贸有限责任公司。

- （二）采购标的一览表

- 金额单位：人民币/元

| 合同包号 | 品目编码及品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010699其他机房辅助设备 | 福建龙岩锦泰工贸有限责任公司公厂房附属铝合金设备机房采购及安装 | 套 | 7 | 385000 | 否 |

# （三）报价要求

# 1.供应商应按项目总价报价，在符合采购需求且报价有效的前提下，总报价最低者成交。

# 2.本采购为交钥匙项目。各供应商根据【项目清单】投报单价及总价，总价不得超过最高限价。所投报价须包含但不限于所需人工、设备成本、施工机械（器械）使用费、材料费、生产费、运输费、安全措施费、安装费、开路埋管施工费、配套器件（含线路）费、因安装工作不连续而造成的窝工费、调试费、培训费、2年售后维保服务费、税金及合同风险责任和义务等一切与本项目相关的所有费用，清单里未列明但因项目建设需要的其他主材、辅材等材料设备及相关配套费用由供应商自行承担；项目实施过程中，实际安装情况以采购人要求的为准。成交后采购人不再支付其他费用。

# 3.供应商响应文件须完整填报所投产品品牌、规格/型号、生产厂家等信息，缺项、漏项或信息不全的，否则视为无效响应。

4.竞价过程中，供应商每次报价必须比自己上次的报价低。

5.符合以上相关要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。

6.供应商已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

# 7.合同期内不调价。成交人不得擅自增加、变更、提高结算项目及结算标准。供应商应充分考虑因合同期间的总价费用风险并承担带来的经营风险。

# 注：上述内容为本项目总体概况，供应商参加本次采购活动即视为已完整阅读并认可，无需就上述内容进行响应。

二、技术和服务要求

（一）项目清单

| 序号 | 名称及参数要求 | 规格尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 设备房立柱：100mm*100mm系列铝合金，每米重量≥3.25公斤 - 设备房边梁：100mm*100mm系列铝合金，每米重量≥3.25公斤 - 设备房副梁：100mm*50mm系列铝合金，每米重量≥1.80公斤 - 长城瓦：131mm*18mm（宽*高）系列铝合金，每米重量≥0.9公斤 - 水槽：100mm（宽）系列铝合金，每米重量≥1.5公斤 - 百叶框：20mm*40mm铝合金管，每米重量≥0.4公斤 - 百叶：70mm*30mm铝合金，每米重量≥0.27公斤，百叶片间距25mm-30mm - 平开门框：50mm*50mm系列铝合金，每米重量≥0.5公斤 - 平开门扇：50mm*50mm系列铝合金，每米重量≥0.7公斤 - 所有自攻自钻螺丝，采用304不锈钢材质。 - 密封胶采用：中性硅酮耐候密封胶（玻璃胶）（密封胶（玻璃胶），需提供具有相应资质的检测机构出具的检测报告，检测报告需带有CMA标识，原件备查）。 - 门扇合页主体采用铝合金、轴承为304不锈钢。 - 所有铝型材牌号为：6063 | 14380mm（长）*2950mm（宽）*3150mm（高） | 7 |

备注：上述涉及固定数值，误差在±10%以内（含）不视为对应项负偏离。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、交付地点：福建省龙岩市新罗区福建龙岩锦泰工贸有限责任公司。

2、交付时间：自合同签订之日起30日内完成安装调试。

3、交货条件：符合采购文件及相关行业国家标准。

4、是否邀请投标人验收：不邀请投标人验收。

5、履约验收方式：

（1）预验收：成交供应商在采购原材料或加工过程中，应通知采购人进行预验收，确保原材料质量。

（2）最终验收：根据参数要求对成品的材料、厚度、每米重量等进行最终验收。

6、合同支付方式：产品经采购人最终验收合格后，采购人在成交供应商提交的正式发票等相关报销材料后，达到付款条件起10个工作日，支付合同总金额的100.00%

7、履约保证金:履约保证金百分比：合同金额的4%。说明：成交供应商应在合同签订前向采购人缴纳合同金额的4%作为履约保证金，履约保证金以银行转账、支票、银行无条件支付保函（保函有效期应当涵盖本项目合同履约期）等非现金形式提交。该履约保证金在售后维保期满2年后且经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交供应商书面申请后30日内无息退还。

8、产品售后服务要求：整体售后维保2年。售后维保期自验收合格之日起计算。售后维保期内负责修理或更换有缺陷的零部件或整体，并在收到采购人的通知后1小时内响应要求，48小时内派人到达现场解决问题。

9、违约责任要求：

（1）成交供应商以明示或行为等方式拒绝履行合同的，采购人有权终止合同，没收履约保证金，造成采购人经济损失的，成交供应商应予赔偿。

（2）成交供应商所供货物各项技术质量参数、尺寸、安装不符合竞价要求及投报承诺的（含全部或部分不符合），采购人有权要求成交供应商限期整改，成交供应商未限期整改或经整改后仍不符合合同约定的，采购人有权要求供应商支付合同金额10%的违约金，该违约金可以从采购人应付货款里相应抵扣；逾期整改超过10日的，成交供应商除了应支付合同金额10%的违约金外，采购人有权拒收，并终止合同，没收履约保证金，造成采购人经济损失的，成交供应商应予赔偿。成交供应商整改期间,采购人可另行通知他人供货，价格由采购人与其他供货人商定，所购货款从成交供应商货款中扣除或由成交供应商另行偿付。

（3）成交供应商不能如期交付并完成安装调试货物的，除经采购人视情同意延期外，每逾期一日，成交供应商应按合同金额的2%赔偿给采购人经济损失；逾期超过10日的，采购人除了有权要求成交供应商应按合同金额的2%赔偿给采购人经济损失外，还有权拒收，并终止合同，没收履约保证金,造成采购人经济损失的，成交供应商应予赔偿。对于成交供应商已安装部分，采购人有权要求成交供应商限期拆除并视情对已拆除或更改软硬件予以恢复，逾期拆除或恢复的，采购人有权自行或聘请他人拆除或恢复，相关费用全部由成交供应商承担。

（4）在合作期间，成交供应商必须遵守采购人的各项规章制度，如有进出监区的必须提供合法证件，成交供应商运送物资进入采购人所在监区的车辆、人员不得私自离开指定的区域，不得与犯人及犯人家属有违反监狱规定的接触，不传递物品及信息如：手机、毒品、酒类、黄色书刊及图片、刀具、绳索、打火机、有价证券、信用卡、数码产品等一切物品，一旦发现有上述违规行为，采购人有权终止合同并没收履约保证金；若触犯法律移送司法机关处理。

（5）成交供应商不得给予采购人工作人员或其他相关人员任何形式不正当利益，在竞价过程、合同履行过程中，发现成交供应商以违规方式成交的，或成交供应商有行贿等违法行为，一经发现的,采购人将视情予以取消成交资格,没收竞价保证金，或终止合同并没收履约保证金,并列入不诚信黑名单，今后不得参与采购人相关采购项目。

（6）成交供应商要认真遵守国家保密法律、法规和采购人相关规章制度，履行保密、保守义务；其进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，严格履行保密义务，所获得的采购人所有信息（包括并不限于工作信息）应严格保守，未经采购人允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密和采购人相关信息，严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，采购人根据成交供应商存在的前述违约行为（包括故意或过失）或因前述违约行为（包括故意或过失）造成采购人相关后果等实际情况，除了有权要求成交供应商承担相应法律责任外，还有权要求成交供应商偿付合同货款20%的违约金；造成采购人损失的，成交供应商还应予以赔偿。本条款不因合同届满或解除而失效。

（7）供应商不得将项目转包或分包他人，否则视为违约，采购人有权单方终止合同，并没收履约保证金，造成采购人经济损失的，供应商还应予以赔偿。

（8）供应商除存在本条款第1项、第2项、第3项情形并承担相应责任外，供应商未履行或未完全履行本竞价文件其他要求的，每违约一次应向采购人支付违约金300-3000元（金额由采购人视情节、后果等情况综合认定），若因此给采购人造成损失的，供应商还应赔偿采购人所受的损失；累计超过三次的，扣除全部履约保证金，采购人有权解除合同，并不予供应商任何赔偿或补偿，造成采购人经济损失的，供应商还应予以赔偿。

10、不可抗力

（1）因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

11、合同纠纷处理方式

双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地的龙岩仲裁委员会申请仲裁。

12、其他事项

（1）除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则成交供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

（2）本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，采购人有权单方终止合同;成交供应商违约对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

（3）因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、仲裁服务费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

（4）通知与送达：

成交供应商确认其送达地址为：  （说明：竞价时成交供应商无需填写，在签订采购合同时提供即可，本条款其他空格按本说明执行），联系人：      ，联系电话：      ，微信：      ，邮箱：      。以上约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是本项目各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被送达主体实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

13、为保障成交供应商全面诚信参与采购项目和合同履约，成交供应商截止至本竞价公告发布之日起前三年内有下列情形之一的，不得参加本项目竞价，否则视为无效响应：

（1）在参与采购人组织的采购项目中，存在相应采购项目出现不予退还竞价保证金情形的；

（2）在参与采购人组织的同一个采购项目中，以同一事由或类似事由质疑（含投诉）两次均不成立后仍继续质疑（投诉）的；

（3）在履行采购人组织的采购合同过程中，因各种违约行为被采购人没收履约保证金，或扣罚违约金或索赔赔偿金总计在10000元或以上的。注：以上行为能确定时间的以确定时间计算，不能有效计算时间的以其项目采购公告发布时间计算。

14、在本项目竞价过程中，成交供应商有下列情形之一的，将自动被列入采购人（本条款所称采购人特指福建省闽西监狱和福建龙岩锦泰工贸有限责任公司，下同）自行采购项目（政府采购限额标准以下的采购项目）不良行为记录名单三年，从本项目结果公告之日起算，禁止其参与采购人自行采购项目。

（1）存在本竞价过程中不予退还竞价保证金情形的；

（2）存在本竞价过程中以同一事由或类似事由质疑（含投诉）两次均不成立后仍继续质疑（投诉）的；

（3）存在本竞价过程中因各种违约行为被采购人没收履约保证金，或扣罚违约金或索赔赔偿金总计在10000元或以上的。

- 附件1：                           单位保密协议

甲方：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

乙方：

乙方与甲方进行业务接触时，知晓甲方（本保密涉及内容包含甲方及甲方的相关管理机关福建省闽西监狱的保密内容及要求，下同）的文件、资料、数据、信息及存储信息各类设备、载体均具有高度保密性；甲方工作人员也充分告知乙方所参与、知悉的甲方有关工作属于国家秘密的范围，乙方依法负有保守国家秘密的义务，不得有任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规和甲方关于保密工作规章制度要求的行为。

双方一致同意共同履行如下保密协议：

1.乙方承诺在订立合同过程中知悉、取得甲方相关业务信息、资料（包括但不限于：软件系统，各类书面材料，电子数据，采购数据、工作部署、安排、情况等，下同）后，无论合同是否成立、履行，均不得不正当地使用或以泄露、遗失、告知、公布、发表、传授、转让等方式使任何第三者知悉、取得。

2.在乙方持有、使用甲方相关资料的法定条件消失后或乙方不得持有、使用甲方相关资料的情形出现时，乙方应当立即将所有资料交还甲方，不得以恢复、复制、记录、存储等方式继续持有相关资料，甲方应对乙方交还资料的工作予以积极督促、配合，提供便利；

3.乙方须自觉遵守国家有关保密法律法规和甲方关于保密工作的规章制度；

4.乙方对本公司工作人员所知悉和持有的甲方资料、信息，根据实际情况采取有效的保密防范措施和教育，不留泄密隐患，在保密信息解密之前，知悉和管理信息的乙方具体工作人员对涉密信息负有保密责任。乙方需为乙方有关人员的保密职责和侵权责任等行为负责；

5.乙方接触甲方业务工作的人员离岗、离职前，由乙方对其实行脱密期保守相关秘密的教育培训，并留存脱密教育的相关工作记录；

6.甲、乙双方工作接触终止后，乙方应依国家法律规定自觉履行保密义务，甲方应对乙方进行必要的保密提示和监督。乙方及其工作人员在履行职责中违反上述协议的，甲方有权追究乙方及其相关人员承担相应法律责任, 有权解除双方签订的所有合作协议，有权视情要求乙方偿付本项目合同金额20%的违约金，造成甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

甲方（签字并盖章）：                   乙方（签字并盖章）：

年    月    日                 年    月    日

- 附件2:                              保密承诺书

本人所属或授权代理的公司与甲方福建龙岩锦泰工贸有限责任公司正在履行相关采购合同,在办理合同相关事务中，本人了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任（本保密涉及内容包含甲方及甲方的相关管理机关福建省闽西监狱的保密内容及要求，下同）。本人郑重承诺：

一、认真遵守国家保密法律、法规和福建龙岩锦泰工贸有限责任公司相关规章制度，履行保密义务；

二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

三、不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体，不违规将福建龙岩锦泰工贸有限责任公司工作文件等内部资料泄露出去；

四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密和福建龙岩锦泰工贸有限责任公司相关信息（包括但不限于工作信息）；

五、未经福建龙岩锦泰工贸有限责任公司审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；

违反上述承诺，除了我所属或代理的公司按合同约定承担相关责任外，我自愿承担有关法律后果，自愿向福建龙岩锦泰工贸有限责任公司支付本人违反上述保密承诺的违约金20000元。

承诺人签名：

年     月      日

第四章  合同参考文本

按照福建省监狱系统采购合同范本编制

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

# 1、网上竞价承诺书

致：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺未被列入福建省监狱管理局及其下属单位黑名单

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：   年  月  日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：福建龙岩锦泰工贸有限责任公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

# （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

### 4.特定资格要求（若有）

### 5.供应商需提供的其他材料

### （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建龙岩锦泰工贸有限责任公司公厂房附属铝合金设备机房采购及安装 | 7 | 套 |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“标的名称”及“数量”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“标的名称”及“数量”）保持一致。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其竞价保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

需提供具有相应资质的检测机构出具的检测报告，检测报告需带有CMA标识，原件备查。

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

1、报价一览表

项目编号：

项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建龙岩锦泰工贸有限责任公司公厂房附属铝合金设备机房采购及安装 | 7 | 套 |  |  |
| 响应总价：大写： （小写：¥ ） |  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：