网上竞价文件

项目编号：鑫达岩字招（2026）074号

项目名称：龙岩新叶工贸有限责任公司消防配件、器材配送服务采购项目

采购人：龙岩新叶工贸有限责任公司

龙岩市鑫达工程管理有限公司

2026年10月

第一章 网上竞价邀请

龙岩市鑫达工程管理有限公司受龙岩新叶工贸有限责任公司的委托，现通过网上竞价的方式选择龙岩新叶工贸有限责任公司消防配件、器材配送服务采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：鑫达岩字招（2026）074号

2.项目名称：龙岩新叶工贸有限责任公司消防配件、器材配送服务采购项目

3.网上竞价货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报 名 开 始 时间：2026年10月23日09:00:00

报 名 截 止 时间：2026年10月 28日17:00:00

网上竞价开始时间：2026年10月29日09:00:00

网上竞价截止时间：2026年10月29日11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求（若有）。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

- 6.网上竞价文件售价

竞价文件售价0元，在竞价文件获取期限内，各潜在竞价人可直接从采购公告附件中获取。网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

- 7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为3000元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：龙岩市鑫达工程管理有限公司

开 户 行：兴业银行龙岩新兴支行

账    号：171030100100860666

- 8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：

成交供应商应按照以下规定，向招标代理机构交纳代理服务费：竞价文件内若有冲突条款的，以本条规定为准。根据闽狱采购[2018]3号《关于转发规范政府采购代理机构管理的通知》标准收取代理费：

①以预算金额为计算基数；

②招标代理服务收费实行累进法计算：预算金额（万元） 收费费率标准 50（含，下同）以下 按1% ；50-100 按0.9% 。

③代理服务费的缴纳方式：

代理服务费由成交供应商在代理机构领取成交通知书时支付代理服务费，代理服务费以银行转账或现金等付款方式。

10.联系方式

采购人：龙岩新叶工贸有限责任公司

地  址：福建省龙岩市新罗区中城解放北路92号

联系人及电话：林先生/0597-2297272

采购代理机构：龙岩市鑫达工程管理有限公司

地  址：福建省龙岩市新罗区登高西路163号930室

邮  编：364000

电  话：0597-2582288

项目负责人：陈飞

公司网址：www.lyxdgc.com

电子邮箱：lysxd0597@163.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），龙岩市鑫达工程管理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

福建省国资平台，https://ygcg.fjcqjy.com/；

龙岩市鑫达工程管理有限公司(www.lyxdgc.com )。

- 网上竞价须知

- 一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：    /   。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

- 二、报名须知

1.1.供应商应在网上竞价平台【龙岩市鑫达工程管理有限公司网站（网址：www.lyxdgc.com）】上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：www.lyxdgc.com）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的 3%（不含 3%）【即本项目供应商首次提交的报价折扣率须高于 3%（不含 3%）】，否则视为无效报价。（如供应商首次提交的报价未按竞价文件要求低于本项目总价最高限价的 3%（不含 3%）【即供应商首次提交的报价折扣率未按竞价文件要求高于 3%（不含 3%）】，即便继续在竞价平台上参与竞价、且为总价最低者【即最终报价折扣率为最高者】，该供应商仍然不能成为本项目的成交供应商；当最低总价供应商的报价【即最高折扣率供应商的折扣率】不符合竞价要求时，则由第二低总价【即第二高折扣率】的供应商成为本项目的成交供应商）。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、3套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

## 一、项目概述

## （一）采购标的一览表

货物类

金额单位：人民币/元

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 服务期限 | 总价最高限价 | 竞价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 龙岩新叶工贸有限责任公司消防配件、器材配送服务采购项目 | 1/批 | 2年 | 300000 | 3000 |
| 合计(大写)：人民币叁拾万整. |  |  |  |  | ¥300000 |  |

（二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

- （三）报价说明:1、本项目按统一的“折扣系数”进行报价（所有产品的折扣系数须一致），折扣系数至少保留至小数点后四位，第五位“四舍五入”。如0.9900、0.9800……0.8555。各供应商在网上竞价平台上填写的合同包报价总价=预算价×成交折扣率。举例说明：供应商所报折扣率为0.9，则网上竞价平台上填写的报价总价为300000×0.9=270000元。竞价结束后，将按照其所报的合同包报价总价÷300000计算成交折扣率（成交折扣率计算时保留小数点后两四位，小数点后第五位四舍五入），并以此作为结算依据。供应商在网上竞价平台中所报的合同包报价总价不等同于签订合同的金额，签订合同时以成交折扣率为准，实际合同金额为预算金额。

- 2、竞价过程中，报价人每次报价必须比自己上次的报价低。

- 3、符合以上相关要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。

- 4、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

- 5、竞价人已详细审查全部网上竞价公告，包括修改网上竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部网上竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 6、竞价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。

- 7、合同期内不调价。成交供应商不得擅自增加、变更、提高结算项目及结算标准。供应商应充分考虑因合同期间的总价费用风险并承担带来的经营风险。

- 技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 16KG | 39 |
| 2 | 自动排气阀 | DN100 | 293 |
| 3 | 法兰闸阀 | DN65 | 233 |
| 4 | 法兰信号碟阀 | DN125 | 347 |
| 5 | 水流指示器 | DN100（马鞍式） | 77 |
| 6 | 沟槽 | DN165（90度弯头） | 65 |
| 7 | 法兰止回阀 | DN200 | 840 |
| 8 | 法兰止回阀 | DN150 | 590 |
| 9 | 60度上喷 | 直立型T-ZSTZ15-6 8℃（Φ5㎜玻璃球） | 10 |
| 10 | 沟槽闸阀 | DN：150（明杆） | 483 |
| 11 | 低压法兰阀门 | 信号蝶阀 DN125 | 363 |
| 12 | 低压法兰阀门 | 泄水阀DN80 | 557 |
| 13 | 减压孔板 | DN125 | 108 |
| 14 | 湿式报警装置 | DN150 | 978 |
| 15 | 泄压阀 | DN150 | 938 |
| 16 | 压力开关表头 | 25KG | 133 |
| 17 | 消火栓箱 | 800*650*240 | 670 |
| 18 | 消防软管卷盘 | 25米 | 158 |
| 19 | 水带、水枪 | 25,有衬里消防水带，8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 217 |
| 20 | 4公斤灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4型 | 76 |
| 21 | 水流指示器 | DN125 | 112 |
| 22 | 消火栓栓头 | 65 普通栓 | 73 |
| 23 | 室外地上栓 | 100 地上式消火栓SS100/65-16 | 773 |
| 24 | 双管防水防尘头应急节能荧光灯 | T5-1*28W | 200 |
| 25 | 感烟探测器 | 智能型感烟探测器JTY-GD-3002B | 88 |
| 26 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A 报警主机JB-QT-GST5000联动型 | 93 |
| 27 | 声光报警器 | 声光报警器（自带地址码）（带语音提示功能）YA9204B | 162 |
| 28 | 消防广播 | YXJ3-4A | 88 |
| 29 | 控制模块 | GST-LD | 102 |
| 30 | 输入模块 | HJ | 95 |
| 31 | 火灾显示盘 | GST-ZF-101Z | 590 |
| 32 | 按钮 | 手动报警按钮（带电话插孔）J-SAP-M-03 | 93 |
| 33 | 小型交流异步电动机 | 3KW以下 | 877 |
| 34 | 疏散指示标志 | 应急疏散指示灯 应急时间≥90min | 59 |
| 35 | 插座 | 单相暗插座16A 五孔以内 | 44 |
| 36 | 室外消防栓 | SS100/65-1.6地上栓 含弯头 | 830 |
| 37 | 室外消防栓 | SS150/65-1.6地上栓 含弯头 | 1287 |
| 38 | 水泵接合器 | 新型SQD100-1.6A | 428 |
| 39 | 水泵接合器 | 老款SQS100-1.6 | 903 |
| 40 | 消防栓接口 | KD65 | 45 |
| 41 | 洒水喷头 | 上喷 | 9 |
| 42 | 洒水喷头 | 下喷 | 9 |
| 43 | 潜水泵 | Q=40M3/h,H=15m,N=4KW | 2137 |
| 44 | 消防栓给水泵 | XBD6/20-SLH Q=20L/S P=22KW H=60M | 7427 |
| 45 | 自动喷淋给水泵 | XBD8/30-SLH Q=30L/S P=45KW H=80M | 10600 |
| 46 | Y型过滤器 | DN150 | 528 |
| 47 | 法兰泄空阀 | DN65 | 468 |
| 48 | 法兰浮球阀 | DN100 | 652 |
| 49 | 倒流防止器 | H44T-10 DN150 | 1047 |
| 50 | 闸阀 | Z15T-10 DN25 | 60 |
| 51 | 法兰止回阀 | DN200 | 782 |
| 52 | ABC干粉灭火器 | 4KG，有效喷射距离大于等于3.5米，喷射剩余率小于等于15%，灭火级别1A\21B\C\E,驱动氮气压力1.2MPa，使用温度-20度至55度 | 83 |
| 53 | 手推ABC干粉灭火器 | 35KG，有效喷射距离大于等于6米，喷射剩余率小于等于10%，灭火级别10A\183B,驱动氮气压力1.2MPa，使用温度-10度至55度 | 710 |
| 54 | 二氧化碳灭火器 | 3KG,灭火级别34B，有效喷射时间大于等于8秒，喷射距离大于等于2.5米，使用温度-10度至55度 | 205 |
| 55 | 水带（含接扣） | 8-65-25 | 168 |
| 56 | 电源 | UPS不间断电源（5KW.A以外） | 5033 |
| 57 | 消防电话分机 | HY5716B | 138 |
| 58 | 灭火器软管 | 4KG | 9 |
| 59 | 灭火器箱 | 手提式灭火器箱4*2 | 67 |
| 60 | 灭火毯 | 1.5米*1.5米 | 60 |
| 61 | 短路隔离器 | HJ | 122 |
| 62 | 消防铲 |  | 40 |
| 63 | 消防栓门板 | 52.5*67.5 | 30 |
| 64 | 消防安全绳 | 16MM*20米 | 145 |
| 65 | 消毒面具 | TZL30 | 54 |
| 66 | 消防扳手 | CNMF8049 | 38 |
| 67 | 消防说明贴纸 |  | 13 |
| 68 | 气溶胶灭火器 | 10KG | 1267 |
| 69 | 消防服 | 衣服+裤子（97式战斗服） | 373 |
| 70 | 消防员防护靴 | 符合GA6-2004标准 | 280 |
| 71 | 消防手套 | 符合GA7-2004标准 | 187 |
| 72 | 消防头盔 | 符合GA44-2015标准 | 355 |
| 73 | 大斧 | 70CM | 42 |
| 74 | 警示带 | 一次性 | 22 |
| 75 | 路锥 | 橡胶，高70CM | 38 |
| 76 | 消防柜 | 2000*1800*340㎝ | 1733 |
| 77 | 低压法兰阀门 | 法兰止回阀DN100 | 443 |
| 78 | 低压法兰阀门 | 法兰闸阀DN100 | 355 |
| 79 | 低压法兰阀门 | 法兰泄压阀DN100 | 803 |
| 80 | 低压法兰阀门 | 法兰闸阀DN150 | 543 |
| 81 | 低压法兰阀门 | 法兰止回阀DN150 | 618 |
| 82 | 沟槽90℃弯头 | 低压碳钢管件DN150 | 63 |
| 83 | 沟槽90℃弯头 | 低压碳钢管件DN100 | 36 |
| 84 | 沟槽正三通 | 低压碳钢管件DN150 | 88 |
| 85 | 沟槽机械三通 | 低压碳钢管件DN150 | 70 |
| 86 | 沟槽机械三通 | 低压碳钢管件DN100 | 55 |
| 87 | 低压螺纹阀门 | 闸阀DN25 | 57 |
| 88 | 软接头（软管） | DN150法兰橡胶接头 | 215 |
| 89 | 软接头（软管） | DN250法兰橡胶接头 | 493 |
| 90 | 法兰水表 | DN150 | 933 |
| 91 | 法兰水表 | DN75 | 440 |
| 92 | 疏散指示地贴 | 18*30 | 12 |
| 93 | 消控主机电源盘 | LDS180D | 1760 |
| 94 | 消火栓门框含门板 | SG-165*70 | 183 |
| 95 | 无线水位控制器 | W1101 | 927 |
| 96 | 液位继电器 | JYB714 | 128 |
| 97 | 维修电机 | YE3-200L1-2(30KW) | 2817 |
| 98 | 交流接触器 | CJX2-6511 | 333 |
| 99 | 消防电话总机 | TS-GSTN60 | 2983 |
| 100 | 广播功率放大器 | GST-GF500W | 3067 |
| 101 | 广播分配盘 | GSB-GBF-200/MP3 | 3550 |
| 102 | 图形显示装置 | GST-GM9200 | 11667 |
| 103 | 空气开关 | CDM3-100S/ | 347 |
| 104 | 空气开关 | DZ47-63 | 150 |
| 105 | 交流接触器 | CJX2-1210 | 113 |
| 106 | 断相保护器 | HHD5-E(XJ5) | 175 |
| 107 | 双电源自动转换开关 | HYCQ5M-250/4P | 2333 |
| 108 | 海湾主机主板 | SGT-5000 | 4667 |
| 109 | 海湾主机回路板 | SGT-5000 | 3517 |
| 110 | 电流表 | 100-5 | 95 |
| 111 | 电压表 | 500V | 153 |
| 112 | 有衬里消防水带 | 25-80-20 | 442 |
| 113 | 消防手电 | 强光连续≧6H，工作光≧12H | 133 |
| 114 | 烟雾弹 | 使用时间≧3分钟，烟雾浓度>85% | 52 |
| 115 | 新型防烟面罩 | 符合产品标准：GB21976.7-2012 TZL30过滤式消防自救呼吸器 | 63 |
| 116 | 哈夫节 | DN100/管外径110（4寸） | 207 |
| 117 | 金属酸防锈漆 | 5KG，符合国家标准 | 182 |

- 注：1.设备清单中的技术参数关于尺寸、重量、体积、容量、长度、时间等的描述无特别说明的允许正偏离2%。

2.设备清单中属于国家强制认证的产品供应商需在供货时提供处于有效期之内的3C认证证书。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、交付地点：福建省龙岩市新罗区中城解放北路92号龙岩新叶工贸有限责任公司（采购人指定地点）。

2、服务期限：2年。合同期内如果实际采购金额达到预算金额30万元时，采购合同自动终止，采购人不予成交供应商任何补偿或赔偿。供货期限届满后（含前述采购合同自动终止情形）采购人尚未重新确定供货商的，如采购人需要，成交供应商应继续供货至采购人重新确定供货商为止；合同期内价格不调整。

- 3、交付条件：验收合格交付采购人使用。

- 4、交货方式：在采购人发出供货通知发出后5个日历日内将消防设备器材送到采购人指定的地点。

5、付款方式：每半年结算一次。配件验收合格后，成交供应商开具合同金额增值税专用发票，凭验收单及相关的财务凭证，办理付款手续。采购人收到相关付款材料后10个工作日内以转账的方式支付货款金额。

6.履约保证金

履约保证金百分比：  5  %。说明：成交供应商在签订合同前，以转账方式向采购人缴纳合同总金额  5  %履约保证金。履约保证金在货物验收合格后，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料30日内无息退还。

- 7.包装运输：

- 7.1国家相关规定及规范要求进行包装；

- 7.2供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物在原包装未拆封的情况下安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。

8.验收：

8.1由采购人组织验收。

8.2由采购人根据合同约定要求和采购计划，对每批次货物进行验收，成交供应商应有工作人员在现场负责沟通协调验收事宜。品种、质量、包装不符合要求的，成交供应商无条件予以换货；数量不足的，成交供应商根据采购人的要求，无条件及时补足。上述行为构成违约的，还需按照合同约定承担违约责任。验收时，采购人与成交供应商就货物质量有争议时，在双方共同见证下，封存全部或部分货物，由采购人将样品送至质量检验中心进行质量检验。检验结果为质量合格的，检验费用由采购人承担；不合格的，检验费用由成交供应商承担，并承担相应违约责任。

9.违约责任

9.1成交供应商应在经营范围内经营，否则应承担由此产生的法律责任。

9.2除不可抗拒原因，成交供应商单方解除合同的，没收全额履约保证金，如对采购方造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿。

9.3在明确违约责任后，成交供应商应在采购人发出书面通知书之日起十个工作日内支付违约金、赔偿金等。

9.4成交供应商超出约定供货期限15个工作日不能按期交货的，采购方扣除成交供应商履约保证金1000元。成交供应商超出约定供货期限30个工作日不能按期交货的，采购方扣除成交供应商剩余全部履约保证金，并终止合同。如对采购方造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿。

9.5成交供应商所交货物品种、型号、测试报告等不符合成交要求的，采购方有权拒收，原则上退换货，并每次扣除成交供应商履约保证金2000元，如对采购方造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿，直至终止合同。

9.6本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购方有权单方终止合同，没收履约保证金。如履约保证金不能弥补违约对采购方造成的损失的，成交供应商另行支付相应的赔偿。

10.诉讼相关费用承担：若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

11.不可抗力

11.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

11.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

12.专利权及知识产权：成交供应商应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，且上述产品不属于假冒伪劣商品； 成交供应商还应保证采购方在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购方无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购方因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

13.保密条款

13.1 成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

13.2 成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

13.3本条款不因合同届满或解除而失效。

14.廉政条款

14.1供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

14.2政法干警的配偶、子女及其配偶不得违规利用政法干警的职权或职务影响谋取私利，利用中介活动等方式从事生产经营活动，以及利用承包、租赁、委托、合作联营等方式在国有、集体单位的经商办企业或者其他经营性活动。

15.合同纠纷处理方式

15.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

15.2合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

附件1

单位保密协议

甲方：龙岩新叶工贸有限责任公司

乙方：

乙方与甲方进行业务接触时，知晓甲方是涉及国家秘密的刑罚执行机关，甲方的文件、资料、数据、信息及存储信息各类设备、载体均具有高度保密性；甲方工作人员也充分告知乙方所参与、知悉的甲方工作属于国家秘密的范围，乙方依法负有保守国家秘密的义务，不得有任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规和甲方关于保密工作规章制度要求的行为。双方一致同意共同履行如下保密协议：

1.乙方承诺在订立合同过程中知悉、取得甲方相关业务信息、资料（包括但不限于：软件系统，各类书面材料，电子数据，采购数据、工作部署、安排、情况等，下同）后，无论合同是否成立、履行，均不得不正当地使用或以泄露、遗失、告知、公布、发表、传授、转让等方式使任何第三者知悉、取得。

2.在乙方持有、使用甲方相关资料的法定条件消失后或乙方不得持有、使用甲方相关资料的情形出现时，乙方应当立即将所有资料交还甲方，不得以恢复、复制、记录、存储等方式继续持有相关资料，甲方应对乙方交还资料的工作予以积极督促、配合，提供便利；

3.乙方须自觉遵守国家有关保密法律法规和甲方关于保密工作的规章制度。

4.乙方对本公司工作人员所知悉和持有的甲方资料、信息，根据实际情况采取有效的保密防范措施和教育，不留泄密隐患，在保密信息解密之前，知悉和管理信息的乙方具体工作人员对涉密信息负有保密责任。乙方需为己方有关人员的保密职责和侵权责任等行为负责；

5.乙方接触甲方业务工作的人员离岗、离职前，由乙方对其实行脱密期保守相关秘密的教育培训，并留存脱密教育的相关工作记录；

6.甲、乙双方工作接触终止后，乙方应依国家法律规定自觉履行保密义务，甲方应对乙方进行必要的保密提示和监督。乙方及其工作人员在履行职责中违反上述协议的，甲方有权追究乙方及其相关人员承担相应法律责任, 有权解除双方签订的所有合作协议，有权视情要求乙方偿付本项目合同金额2%至20%的违约金，造成甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

甲方：龙岩新叶工贸有限责任公司　         乙方（签字并盖章）：

联系电话：

年　 月　 日

附件2：

保密承诺书

本人所属或授权代理的公司与龙岩新叶工贸有限责任公司正在履行相关采购合同,在办理合同相关事务中，本人了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本人郑重承诺：

一、认真遵守国家保密法律法规和龙岩新叶工贸有限责任公司相关规章制度，履行保密义务；

二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

三、不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体，不违规将龙岩新叶工贸有限责任公司工作文件等内部资料泄露出去；

四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密和龙岩新叶工贸有限责任公司相关信息（包括但不限于工作信息）；

五、未经龙岩新叶工贸有限责任公司审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；

违反上述承诺，除了我所属或代理的公司按合同约定承担相关责任外，我自愿承担有关法律后果，自愿向龙岩新叶工贸有限责任公司支付本人违反上述保密承诺的违约金2000-20000元（具体金额由龙岩新叶工贸有限责任公司根据实情确定）。

承诺人签名：

年　 月　 日

第四章  合同参考文本

龙岩新叶工贸有限责任公司网上竞价（货物类）采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定填写相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门若对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

龙岩新叶工贸有限责任公司消防配件、器材配送服务采购项目合同

| 甲 方： （甲方） | 龙岩新叶工贸有限责任公司 | 乙 方： （成交人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方地址： | 福建省龙岩市新罗区解放北路92号 | 乙方地址： |  |

合同编号：鑫达岩字招（2026）074号

签订地点：龙岩新叶工贸有限责任公司

签订日期：2026年  月    日

甲方委托龙岩市鑫达工程管理有限公司对龙岩新叶工贸有限责任公司消防配件、器材配送服务采购项目进行网上竞价采购。根据竞价结果，乙方为成交人，现依照采购文件、响应文件的内容，双方达成如下协议：

一、项目概况

1、合同标的：龙岩新叶工贸有限责任公司消防配件、器材配送服务采购项目，项目成交金额          元整（元）。成交折扣：      。

二、采购项目内容及要求

| 序号 | 采购货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 成交单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 |  | 16KG |  |
| 2 | 自动排气阀 |  | DN100 |  |
| 3 | 法兰闸阀 |  | DN65 |  |
| 4 | 法兰信号碟阀 |  | DN125 |  |
| 5 | 水流指示器 |  | DN100（马鞍式） |  |
| 6 | 沟槽 |  | DN165（90度弯头） |  |
| 7 | 法兰止回阀 |  | DN200 |  |
| 8 | 法兰止回阀 |  | DN150 |  |
| 9 | 60度上喷 |  | 直立型T-ZSTZ15-6 8℃（Φ5㎜玻璃球） |  |
| 10 | 沟槽闸阀 |  | DN：150（明杆） |  |
| 11 | 低压法兰阀门 |  | 信号蝶阀 DN125 |  |
| 12 | 低压法兰阀门 |  | 泄水阀DN80 |  |
| 13 | 减压孔板 |  | DN125 |  |
| 14 | 湿式报警装置 |  | DN150 |  |
| 15 | 泄压阀 |  | DN150 |  |
| 16 | 压力开关表头 |  | 25KG |  |
| 17 | 消火栓箱 |  | 800*650*240 |  |
| 18 | 消防软管卷盘 |  | 25米 |  |
| 19 | 水带、水枪 |  | 25,有衬里消防水带，8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 |  |
| 20 | 4公斤灭火器 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4型 |  |
| 21 | 水流指示器 |  | DN125 |  |
| 22 | 消火栓栓头 |  | 65 普通栓 |  |
| 23 | 室外地上栓 |  | 100 地上式消火栓SS100/65-16 |  |
| 24 | 双管防水防尘头应急节能荧光灯 |  | T5-1*28W |  |
| 25 | 感烟探测器 |  | 智能型感烟探测器JTY-GD-3002B |  |
| 26 | 消火栓按钮 |  | J-SAM-GST9123A 报警主机JB-QT-GST5000联动型 |  |
| 27 | 声光报警器 |  | 声光报警器（自带地址码）（带语音提示功能）YA9204B |  |
| 28 | 消防广播 |  | YXJ3-4A |  |
| 29 | 控制模块 |  | GST-LD |  |
| 30 | 输入模块 |  | HJ |  |
| 31 | 火灾显示盘 |  | GST-ZF-101Z |  |
| 32 | 按钮 |  | 手动报警按钮（带电话插孔）J-SAP-M-03 |  |
| 33 | 小型交流异步电动机 |  | 3KW以下 |  |
| 34 | 疏散指示标志 |  | 应急疏散指示灯 应急时间≥90min |  |
| 35 | 插座 |  | 单相暗插座16A 五孔以内 |  |
| 36 | 室外消防栓 |  | SS100/65-1.6地上栓 含弯头 |  |
| 37 | 室外消防栓 |  | SS150/65-1.6地上栓 含弯头 |  |
| 38 | 水泵接合器 |  | 新型SQD100-1.6A |  |
| 39 | 水泵接合器 |  | 老款SQS100-1.6 |  |
| 40 | 消防栓接口 |  | KD65 |  |
| 41 | 洒水喷头 |  | 上喷 |  |
| 42 | 洒水喷头 |  | 下喷 |  |
| 43 | 潜水泵 |  | Q=40M3/h,H=15m,N=4KW |  |
| 44 | 消防栓给水泵 |  | XBD6/20-SLH Q=20L/S P=22KW H=60M |  |
| 45 | 自动喷淋给水泵 |  | XBD8/30-SLH Q=30L/S P=45KW H=80M |  |
| 46 | Y型过滤器 |  | DN150 |  |
| 47 | 法兰泄空阀 |  | DN65 |  |
| 48 | 法兰浮球阀 |  | DN100 |  |
| 49 | 倒流防止器 |  | H44T-10 DN150 |  |
| 50 | 闸阀 |  | Z15T-10 DN25 |  |
| 51 | 法兰止回阀 |  | DN200 |  |
| 52 | ABC干粉灭火器 |  | 4KG，有效喷射距离大于等于3.5米，喷射剩余率小于等于15%，灭火级别1A\21B\C\E,驱动氮气压力1.2MPa，使用温度-20度至55度 |  |
| 53 | 手推ABC干粉灭火器 |  | 35KG，有效喷射距离大于等于6米，喷射剩余率小于等于10%，灭火级别10A\183B,驱动氮气压力1.2MPa，使用温度-10度至55度 |  |
| 54 | 二氧化碳灭火器 |  | 3KG,灭火级别34B，有效喷射时间大于等于8秒，喷射距离大于等于2.5米，使用温度-10度至55度 |  |
| 55 | 水带（含接扣） |  | 8-65-25 |  |
| 56 | 电源 |  | UPS不间断电源（5KW.A以外） |  |
| 57 | 消防电话分机 |  | HY5716B |  |
| 58 | 灭火器软管 |  | 4KG |  |
| 59 | 灭火器箱 |  | 手提式灭火器箱4*2 |  |
| 60 | 灭火毯 |  | 1.5米*1.5米 |  |
| 61 | 短路隔离器 |  | HJ |  |
| 62 | 消防铲 |  |  |  |
| 63 | 消防栓门板 |  | 52.5*67.5 |  |
| 64 | 消防安全绳 |  | 16MM*20米 |  |
| 65 | 消毒面具 |  | TZL30 |  |
| 66 | 消防扳手 |  | CNMF8049 |  |
| 67 | 消防说明贴纸 |  |  |  |
| 68 | 气溶胶灭火器 |  | 10KG |  |
| 69 | 消防服 |  | 衣服+裤子（97式战斗服） |  |
| 70 | 消防员防护靴 |  | 符合GA6-2004标准 |  |
| 71 | 消防手套 |  | 符合GA7-2004标准 |  |
| 72 | 消防头盔 |  | 符合GA44-2015标准 |  |
| 73 | 大斧 |  | 70CM |  |
| 74 | 警示带 |  | 一次性 |  |
| 75 | 路锥 |  | 橡胶，高70CM |  |
| 76 | 消防柜 |  | 2000*1800*340㎝ |  |
| 77 | 低压法兰阀门 |  | 法兰止回阀DN100 |  |
| 78 | 低压法兰阀门 |  | 法兰闸阀DN100 |  |
| 79 | 低压法兰阀门 |  | 法兰泄压阀DN100 |  |
| 80 | 低压法兰阀门 |  | 法兰闸阀DN150 |  |
| 81 | 低压法兰阀门 |  | 法兰止回阀DN150 |  |
| 82 | 沟槽90℃弯头 |  | 低压碳钢管件DN150 |  |
| 83 | 沟槽90℃弯头 |  | 低压碳钢管件DN100 |  |
| 84 | 沟槽正三通 |  | 低压碳钢管件DN150 |  |
| 85 | 沟槽机械三通 |  | 低压碳钢管件DN150 |  |
| 86 | 沟槽机械三通 |  | 低压碳钢管件DN100 |  |
| 87 | 低压螺纹阀门 |  | 闸阀DN25 |  |
| 88 | 软接头（软管） |  | DN150法兰橡胶接头 |  |
| 89 | 软接头（软管） |  | DN250法兰橡胶接头 |  |
| 90 | 法兰水表 |  | DN150 |  |
| 91 | 法兰水表 |  | DN75 |  |
| 92 | 疏散指示地贴 |  | 18*30 |  |
| 93 | 消控主机电源盘 |  | LDS180D |  |
| 94 | 消火栓门框含门板 |  | SG-165*70 |  |
| 95 | 无线水位控制器 |  | W1101 |  |
| 96 | 液位继电器 |  | JYB714 |  |
| 97 | 维修电机 |  | YE3-200L1-2(30KW) |  |
| 98 | 交流接触器 |  | CJX2-6511 |  |
| 99 | 消防电话总机 |  | TS-GSTN60 |  |
| 100 | 广播功率放大器 |  | GST-GF500W |  |
| 101 | 广播分配盘 |  | GSB-GBF-200/MP3 |  |
| 102 | 图形显示装置 |  | GST-GM9200 |  |
| 103 | 空气开关 |  | CDM3-100S/ |  |
| 104 | 空气开关 |  | DZ47-63 |  |
| 105 | 交流接触器 |  | CJX2-1210 |  |
| 106 | 断相保护器 |  | HHD5-E(XJ5) |  |
| 107 | 双电源自动转换开关 |  | HYCQ5M-250/4P |  |
| 108 | 海湾主机主板 |  | SGT-5000 |  |
| 109 | 海湾主机回路板 |  | SGT-5000 |  |
| 110 | 电流表 |  | 100-5 |  |
| 111 | 电压表 |  | 500V |  |
| 112 | 有衬里消防水带 |  | 25-80-20 |  |
| 113 | 消防手电 |  | 强光连续≧6H，工作光≧12H |  |
| 114 | 烟雾弹 |  | 使用时间≧3分钟，烟雾浓度>85% |  |
| 115 | 新型防烟面罩 |  | 符合产品标准：GB21976.7-2012 TZL30过滤式消防自救呼吸器 |  |
| 116 | 哈夫节 |  | DN100/管外径110（4寸） |  |
| 117 | 金属酸防锈漆 |  | 5KG，符合国家标准 |  |

三、交付要求

1、交付地点：福建省龙岩市新罗区中城解放北路92号龙岩新叶工贸有限责任公司（采购人指定地点）。

2、服务期限：2年。合同期内如果实际采购金额达到预算金额30万元时，采购合同自动终止，采购人不予成交供应商任何补偿或赔偿。供货期限届满后（含前述采购合同自动终止情形）采购人尚未重新确定供货商的，如采购人需要，成交供应商应继续供货至采购人重新确定供货商为止；合同期内价格不调整。

3、交付条件：验收合格交付采购人使用。

四、验收

1由采购人组织验收。

2由采购人根据合同约定要求和采购计划，对每批次货物进行验收，成交供应商应有工作人员在现场负责沟通协调验收事宜。品种、质量、包装不符合要求的，成交供应商无条件予以换货；数量不足的，成交供应商根据采购人的要求，无条件及时补足。上述行为构成违约的，还需按照合同约定承担违约责任。验收时，采购人与成交供应商就货物质量有争议时，在双方共同见证下，封存全部或部分货物，由采购人将样品送至质量检验中心进行质量检验。检验结果为质量合格的，检验费用由采购人承担；不合格的，检验费用由成交供应商承担，并承担相应违约责任。

- 五、交货方式

在采购人发出供货通知发出后5个日历日内将消防设备器材送到采购人指定的地点。

六、履约保证金

履约保证金百分比： 5 %。说明：成交供应商在签订合同前，以转账方式向采购人缴纳合同总金额 5 %履约保证金。履约保证金在货物验收合格后，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料30日内无息退还。

七、包装运输

- 1国家相关规定及规范要求进行包装；

- 2供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物在原包装未拆封的情况下安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。

八、违约责任

1成交供应商应在经营范围内经营，否则应承担由此产生的法律责任。

2除不可抗拒原因，成交供应商单方解除合同的，没收全额履约保证金，如对采购方造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿。

3在明确违约责任后，成交供应商应在采购人发出书面通知书之日起十个工作日内支付违约金、赔偿金等。

4成交供应商超出约定供货期限15个工作日不能按期交货的，采购方扣除成交供应商履约保证金1000元。成交供应商超出约定供货期限30个工作日不能按期交货的，采购方扣除成交供应商剩余全部履约保证金，并终止合同。如对采购方造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿。

5成交供应商所交货物品种、型号、测试报告等不符合成交要求的，采购方有权拒收，原则上退换货，并每次扣除成交供应商履约保证金2000元，如对采购方造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿，直至终止合同。

6本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购方有权单方终止合同，没收履约保证金。如履约保证金不能弥补违约对采购方造成的损失的，成交供应商另行支付相应的赔偿。

九、不可抗力

1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十、专利权及知识产权

成交供应商应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，且上述产品不属于假冒伪劣商品； 成交供应商还应保证采购方在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购方无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购方因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

十一、诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

十二、合同纠纷处理方式

1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

2合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

十三、保密条款

1 成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

2 成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

3本条款不因合同届满或解除而失效。

十四、廉政条款

1供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

2政法干警的配偶、子女及其配偶不得违规利用政法干警的职权或职务影响谋取私利，利用中介活动等方式从事生产经营活动，以及利用承包、租赁、委托、合作联营等方式在国有、集体单位的经商办企业或者其他经营性活动。

十五、其他要求

1、本合同未尽事宜，在不违反采购实质性内容的前提下，经双方协商可另行补充。

2、本合同一式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执叁份，乙方执壹份。

以下无正文。

| 甲方（签章）： | 龙岩新叶工贸有限责任公司 | 乙方（签章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 单位地址： | 龙岩市新罗区解放北路92号 | 单位地址： |  |
| 电话/手机： |  | 电话/手机： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账 号： |  | 账 号： |  |

附件1

单位保密协议

甲方：龙岩新叶工贸有限责任公司

乙方：

乙方与甲方进行业务接触时，知晓甲方是涉及国家秘密的刑罚执行机关，甲方的文件、资料、数据、信息及存储信息各类设备、载体均具有高度保密性；甲方工作人员也充分告知乙方所参与、知悉的甲方工作属于国家秘密的范围，乙方依法负有保守国家秘密的义务，不得有任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规和甲方关于保密工作规章制度要求的行为。双方一致同意共同履行如下保密协议：

1.乙方承诺在订立合同过程中知悉、取得甲方相关业务信息、资料（包括但不限于：软件系统，各类书面材料，电子数据，采购数据、工作部署、安排、情况等，下同）后，无论合同是否成立、履行，均不得不正当地使用或以泄露、遗失、告知、公布、发表、传授、转让等方式使任何第三者知悉、取得。

2.在乙方持有、使用甲方相关资料的法定条件消失后或乙方不得持有、使用甲方相关资料的情形出现时，乙方应当立即将所有资料交还甲方，不得以恢复、复制、记录、存储等方式继续持有相关资料，甲方应对乙方交还资料的工作予以积极督促、配合，提供便利；

3.乙方须自觉遵守国家有关保密法律法规和甲方关于保密工作的规章制度。

4.乙方对本公司工作人员所知悉和持有的甲方资料、信息，根据实际情况采取有效的保密防范措施和教育，不留泄密隐患，在保密信息解密之前，知悉和管理信息的乙方具体工作人员对涉密信息负有保密责任。乙方需为己方有关人员的保密职责和侵权责任等行为负责；

5.乙方接触甲方业务工作的人员离岗、离职前，由乙方对其实行脱密期保守相关秘密的教育培训，并留存脱密教育的相关工作记录；

6.甲、乙双方工作接触终止后，乙方应依国家法律规定自觉履行保密义务，甲方应对乙方进行必要的保密提示和监督。乙方及其工作人员在履行职责中违反上述协议的，甲方有权追究乙方及其相关人员承担相应法律责任, 有权解除双方签订的所有合作协议，有权视情要求乙方偿付本项目合同金额2%至20%的违约金，造成甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

甲方：龙岩新叶工贸有限责任公司　         乙方（签字并盖章）：

联系电话：

年　 月　 日

附件2：

保密承诺书

本人所属或授权代理的公司与龙岩新叶工贸有限责任公司正在履行相关采购合同,在办理合同相关事务中，本人了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本人郑重承诺：

一、认真遵守国家保密法律法规和龙岩新叶工贸有限责任公司相关规章制度，履行保密义务；

二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

三、不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体，不违规将龙岩新叶工贸有限责任公司工作文件等内部资料泄露出去；

四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密和龙岩新叶工贸有限责任公司相关信息（包括但不限于工作信息）；

五、未经龙岩新叶工贸有限责任公司审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；

违反上述承诺，除了我所属或代理的公司按合同约定承担相关责任外，我自愿承担有关法律后果，自愿向龙岩新叶工贸有限责任公司支付本人违反上述保密承诺的违约金2000-20000元（具体金额由龙岩新叶工贸有限责任公司根据实情确定）。

承诺人签名：

年　 月　 日

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

# 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以      方式提供的金额为人民币       元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

# （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

### 4.供应商需提供的其他材料

### （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 型号规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“货物名称”及“数量”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“货物名称”及“数量”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 供应商须在满足竞价文件要求的条件下，可结合自身实际情况给予更优的承诺，若不满足竞价文件要求，则视为无效响应。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

1、报价一览表

项目编号：

项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 服务期限 | 折扣 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 龙岩新叶工贸有限责任公司消防配件、器材配送服务采购项目 | 1/批 | 2年 |  | 300000 |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

- 2、货物分项报价表（若有）

项目编号：

项目名称:

金额单位：人民币元

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 预算单价（元） | 折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 16KG |  | 39 |  |
| 2 | 自动排气阀 | DN100 |  | 293 |  |
| 3 | 法兰闸阀 | DN65 |  | 233 |  |
| 4 | 法兰信号碟阀 | DN125 |  | 347 |  |
| 5 | 水流指示器 | DN100（马鞍式） |  | 77 |  |
| 6 | 沟槽 | DN165（90度弯头） |  | 65 |  |
| 7 | 法兰止回阀 | DN200 |  | 840 |  |
| 8 | 法兰止回阀 | DN150 |  | 590 |  |
| 9 | 60度上喷 | 直立型T-ZSTZ15-6 8℃（Φ5㎜玻璃球） |  | 10 |  |
| 10 | 沟槽闸阀 | DN：150（明杆） |  | 483 |  |
| 11 | 低压法兰阀门 | 信号蝶阀 DN125 |  | 363 |  |
| 12 | 低压法兰阀门 | 泄水阀DN80 |  | 557 |  |
| 13 | 减压孔板 | DN125 |  | 108 |  |
| 14 | 湿式报警装置 | DN150 |  | 978 |  |
| 15 | 泄压阀 | DN150 |  | 938 |  |
| 16 | 压力开关表头 | 25KG |  | 133 |  |
| 17 | 消火栓箱 | 800*650*240 |  | 670 |  |
| 18 | 消防软管卷盘 | 25米 |  | 158 |  |
| 19 | 水带、水枪 | 25,有衬里消防水带，8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 |  | 217 |  |
| 20 | 4公斤灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4型 |  | 76 |  |
| 21 | 水流指示器 | DN125 |  | 112 |  |
| 22 | 消火栓栓头 | 65 普通栓 |  | 73 |  |
| 23 | 室外地上栓 | 100 地上式消火栓SS100/65-16 |  | 773 |  |
| 24 | 双管防水防尘头应急节能荧光灯 | T5-1*28W |  | 200 |  |
| 25 | 感烟探测器 | 智能型感烟探测器JTY-GD-3002B |  | 88 |  |
| 26 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A 报警主机JB-QT-GST5000联动型 |  | 93 |  |
| 27 | 声光报警器 | 声光报警器（自带地址码）（带语音提示功能）YA9204B |  | 162 |  |
| 28 | 消防广播 | YXJ3-4A |  | 88 |  |
| 29 | 控制模块 | GST-LD |  | 102 |  |
| 30 | 输入模块 | HJ |  | 95 |  |
| 31 | 火灾显示盘 | GST-ZF-101Z |  | 590 |  |
| 32 | 按钮 | 手动报警按钮（带电话插孔）J-SAP-M-03 |  | 93 |  |
| 33 | 小型交流异步电动机 | 3KW以下 |  | 877 |  |
| 34 | 疏散指示标志 | 应急疏散指示灯 应急时间≥90min |  | 59 |  |
| 35 | 插座 | 单相暗插座16A 五孔以内 |  | 44 |  |
| 36 | 室外消防栓 | SS100/65-1.6地上栓 含弯头 |  | 830 |  |
| 37 | 室外消防栓 | SS150/65-1.6地上栓 含弯头 |  | 1287 |  |
| 38 | 水泵接合器 | 新型SQD100-1.6A |  | 428 |  |
| 39 | 水泵接合器 | 老款SQS100-1.6 |  | 903 |  |
| 40 | 消防栓接口 | KD65 |  | 45 |  |
| 41 | 洒水喷头 | 上喷 |  | 9 |  |
| 42 | 洒水喷头 | 下喷 |  | 9 |  |
| 43 | 潜水泵 | Q=40M3/h,H=15m,N=4KW |  | 2137 |  |
| 44 | 消防栓给水泵 | XBD6/20-SLH Q=20L/S P=22KW H=60M |  | 7427 |  |
| 45 | 自动喷淋给水泵 | XBD8/30-SLH Q=30L/S P=45KW H=80M |  | 10600 |  |
| 46 | Y型过滤器 | DN150 |  | 528 |  |
| 47 | 法兰泄空阀 | DN65 |  | 468 |  |
| 48 | 法兰浮球阀 | DN100 |  | 652 |  |
| 49 | 倒流防止器 | H44T-10 DN150 |  | 1047 |  |
| 50 | 闸阀 | Z15T-10 DN25 |  | 60 |  |
| 51 | 法兰止回阀 | DN200 |  | 782 |  |
| 52 | ABC干粉灭火器 | 4KG，有效喷射距离大于等于3.5米，喷射剩余率小于等于15%，灭火级别1A\21B\C\E,驱动氮气压力1.2MPa，使用温度-20度至55度 |  | 83 |  |
| 53 | 手推ABC干粉灭火器 | 35KG，有效喷射距离大于等于6米，喷射剩余率小于等于10%，灭火级别10A\183B,驱动氮气压力1.2MPa，使用温度-10度至55度 |  | 710 |  |
| 54 | 二氧化碳灭火器 | 3KG,灭火级别34B，有效喷射时间大于等于8秒，喷射距离大于等于2.5米，使用温度-10度至55度 |  | 205 |  |
| 55 | 水带（含接扣） | 8-65-25 |  | 168 |  |
| 56 | 电源 | UPS不间断电源（5KW.A以外） |  | 5033 |  |
| 57 | 消防电话分机 | HY5716B |  | 138 |  |
| 58 | 灭火器软管 | 4KG |  | 9 |  |
| 59 | 灭火器箱 | 手提式灭火器箱4*2 |  | 67 |  |
| 60 | 灭火毯 | 1.5米*1.5米 |  | 60 |  |
| 61 | 短路隔离器 | HJ |  | 122 |  |
| 62 | 消防铲 |  |  | 40 |  |
| 63 | 消防栓门板 | 52.5*67.5 |  | 30 |  |
| 64 | 消防安全绳 | 16MM*20米 |  | 145 |  |
| 65 | 消毒面具 | TZL30 |  | 54 |  |
| 66 | 消防扳手 | CNMF8049 |  | 38 |  |
| 67 | 消防说明贴纸 |  |  | 13 |  |
| 68 | 气溶胶灭火器 | 10KG |  | 1267 |  |
| 69 | 消防服 | 衣服+裤子（97式战斗服） |  | 373 |  |
| 70 | 消防员防护靴 | 符合GA6-2004标准 |  | 280 |  |
| 71 | 消防手套 | 符合GA7-2004标准 |  | 187 |  |
| 72 | 消防头盔 | 符合GA44-2015标准 |  | 355 |  |
| 73 | 大斧 | 70CM |  | 42 |  |
| 74 | 警示带 | 一次性 |  | 22 |  |
| 75 | 路锥 | 橡胶，高70CM |  | 38 |  |
| 76 | 消防柜 | 2000*1800*340㎝ |  | 1733 |  |
| 77 | 低压法兰阀门 | 法兰止回阀DN100 |  | 443 |  |
| 78 | 低压法兰阀门 | 法兰闸阀DN100 |  | 355 |  |
| 79 | 低压法兰阀门 | 法兰泄压阀DN100 |  | 803 |  |
| 80 | 低压法兰阀门 | 法兰闸阀DN150 |  | 543 |  |
| 81 | 低压法兰阀门 | 法兰止回阀DN150 |  | 618 |  |
| 82 | 沟槽90℃弯头 | 低压碳钢管件DN150 |  | 63 |  |
| 83 | 沟槽90℃弯头 | 低压碳钢管件DN100 |  | 36 |  |
| 84 | 沟槽正三通 | 低压碳钢管件DN150 |  | 88 |  |
| 85 | 沟槽机械三通 | 低压碳钢管件DN150 |  | 70 |  |
| 86 | 沟槽机械三通 | 低压碳钢管件DN100 |  | 55 |  |
| 87 | 低压螺纹阀门 | 闸阀DN25 |  | 57 |  |
| 88 | 软接头（软管） | DN150法兰橡胶接头 |  | 215 |  |
| 89 | 软接头（软管） | DN250法兰橡胶接头 |  | 493 |  |
| 90 | 法兰水表 | DN150 |  | 933 |  |
| 91 | 法兰水表 | DN75 |  | 440 |  |
| 92 | 疏散指示地贴 | 18*30 |  | 12 |  |
| 93 | 消控主机电源盘 | LDS180D |  | 1760 |  |
| 94 | 消火栓门框含门板 | SG-165*70 |  | 183 |  |
| 95 | 无线水位控制器 | W1101 |  | 927 |  |
| 96 | 液位继电器 | JYB714 |  | 128 |  |
| 97 | 维修电机 | YE3-200L1-2(30KW) |  | 2817 |  |
| 98 | 交流接触器 | CJX2-6511 |  | 333 |  |
| 99 | 消防电话总机 | TS-GSTN60 |  | 2983 |  |
| 100 | 广播功率放大器 | GST-GF500W |  | 3067 |  |
| 101 | 广播分配盘 | GSB-GBF-200/MP3 |  | 3550 |  |
| 102 | 图形显示装置 | GST-GM9200 |  | 11667 |  |
| 103 | 空气开关 | CDM3-100S/ |  | 347 |  |
| 104 | 空气开关 | DZ47-63 |  | 150 |  |
| 105 | 交流接触器 | CJX2-1210 |  | 113 |  |
| 106 | 断相保护器 | HHD5-E(XJ5) |  | 175 |  |
| 107 | 双电源自动转换开关 | HYCQ5M-250/4P |  | 2333 |  |
| 108 | 海湾主机主板 | SGT-5000 |  | 4667 |  |
| 109 | 海湾主机回路板 | SGT-5000 |  | 3517 |  |
| 110 | 电流表 | 100-5 |  | 95 |  |
| 111 | 电压表 | 500V |  | 153 |  |
| 112 | 有衬里消防水带 | 25-80-20 |  | 442 |  |
| 113 | 消防手电 | 强光连续≧6H，工作光≧12H |  | 133 |  |
| 114 | 烟雾弹 | 使用时间≧3分钟，烟雾浓度>85% |  | 52 |  |
| 115 | 新型防烟面罩 | 符合产品标准：GB21976.7-2012 TZL30过滤式消防自救呼吸器 |  | 63 |  |
| 116 | 哈夫节 | DN100/管外径110（4寸） |  | 207 |  |
| 117 | 金属酸防锈漆 | 5KG，符合国家标准 |  | 182 |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：